 附件5
2022年上半年荔城区二次供水单位卫生监督检查情况表
	序号
	单位名称
	监督检查时间
	监督检查情况
	处理情况
	备注

	
	建德天城A区（皇家物业）
	2022/01/07
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）9、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题。
	

	
	凯天国际（凯天物业）
	2022/01/07
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）10、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田市荔城友德大酒店有限公司
	2022/01/07
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）11、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	黄石德信商住小区（万融物业）
	2022/01/28
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）12、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田市冠豪国际大酒店有限公司
	2022/01/28
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）13、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	正大鸿业（佳成物业）
	2022/01/28
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）14、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	凯天铂宫（华夏物业）
	2022/01/29
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）15、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	凯天青山城（万科物业）
	2022/01/29
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）16、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田东方猎狼大酒店有限公司
	2022/01/29
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）17、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	艺境天下（金管家物业）
	2022/01/29
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）18、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	中璞翰城（九洲物业）
	2022/01/29
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）19、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	荔城区北高岱峰中学
	2022/02/17
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）20、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田市荔城区医院
	2022/02/18
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）21、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	奥联物业股份有限公司莆田分公司
	2022/03/01
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）22、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	荣华书苑（荣华物业）
	2022/03/01
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）23、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	西天尾德信（新众望物业）
	2022/03/01
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）24、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	创富广场（兴邦物业）
	2022/03/07
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）25、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	环球花园（万嘉兴物业）
	2022/03/07
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）26、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	云顶枫丹（兴邦物业）
	2022/03/07
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）27、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	富力尚悦居（富力物业）
	2022/03/08
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）28、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	旷远东方银座（神舟物业）
	2022/03/10
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）29、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	欧氏臻城（金管家物业）
	2022/03/10
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）30、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田市金茂大酒店有限公司
	2022/03/10
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）31、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	三潭小区（东盛物业）
	2022/03/10
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）32、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	三紫花园（安康物业）
	2022/03/10
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）33、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	万科城（万科物业）
	2022/03/10
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）34、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	东阳小区（华泰物业）
	2022/03/11
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）35、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	护城河5期辰门兜小区（鼎信物业）
	2022/03/11
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）36、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	荔东佳苑（凤翔物业）
	2022/03/11
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）37、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	荔园小区（安居物业）
	2022/03/11
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）38、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	新日财富（恒信物业）
	2022/03/11
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）39、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	锦锋龙园（龙腾物业）
	2022/03/14
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）40、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	天通泰·家苑（华泰物业）
	2022/03/14
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）41、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	万通花园（鑫邦物业）
	2022/03/14
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）42、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	正荣府一、二期（正荣物业）
	2022/03/14
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）43、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	凤达辉煌(凤翔物业)
	2022/03/15
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）44、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	名成佳园4#（金管家物业）
	2022/03/15
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）45、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	西庚小区（鼎信物业）
	2022/03/15
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）46、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	兴业华庭（嘉泰物业）
	2022/03/15
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）47、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	凤达雅苑（凤翔物业）
	2022/03/16
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）48、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	宏利花园（名居物业）
	2022/03/16
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）49、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	龙腾东方（安和物业）
	2022/03/16
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）50、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	名成佳园（金管家物业）
	2022/03/16
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）51、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	西庚南区（39坎）（鼎信物业）
	2022/03/16
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）52、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	帝源首座(帝源物业)
	2022/03/17
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）53、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	凤达花园大厦（宏强物业）
	2022/03/17
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）54、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	南郊、濠浦三期（金管家物业）
	2022/03/17
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）55、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田市凤达酒店有限公司
	2022/03/17
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）56、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	三信秀水华庭(万融物业)
	2022/03/17
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）57、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	保利香槟国际
	2022/03/18
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）58、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	东梅小区（东梅物业）
	2022/03/18
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）59、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	中兴公馆（万嘉兴物业）
	2022/03/18
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）60、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	汉庭花园C区(皇家物业)
	2022/03/19
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）61、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田市蒲京大酒店有限责任公司
	2022/03/19
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）62、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	桥东小区(名居物业)
	2022/03/19
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）63、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	武夷小区（武夷物业）
	2022/03/19
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）64、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	鑫炎楼（鑫安泰）
	2022/03/19
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）65、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	正荣财富中心SOHO（正荣物业）
	2022/03/19
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）66、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	丰美健城（豪辰物业）
	2022/03/20
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）67、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	谊来印象（广汇物业）
	2022/03/20
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）68、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	福建三信集团（莆田）物业管理有限公司
	2022/03/21
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）69、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	观桥御景（融信物业）
	2022/03/21
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）70、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	骏隆好地方（商品房）（安和物业）
	2022/03/21
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）71、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田砺青中学
	2022/03/21
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）72、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	信辉一品苑（家和物业）
	2022/03/21
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）73、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	延寿大厦（华泰物业）
	2022/03/21
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）74、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	梅亭小区（东梅物业）
	2022/03/22
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）75、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	正荣·荔园华府（华泰物业）
	2022/03/22
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）76、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	正荣御品世家（正荣物业）
	2022/03/22
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）77、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	莆田佩斯酒店管理有限公司
	2022/04/12
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）78、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	荣华新苑（荣华物业）
	2022/04/12
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）79、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	祥荣荔树湾（仁昌物业）
	2022/04/12
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）80、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	正荣润璟（正荣物业）
	2022/04/12
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）81、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	ECO君悦小区（D区）（万好物业）
	2022/04/13
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）82、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	建工ECO（一期）商品房（建工ECO（一期）商品房）
	2022/04/13
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）83、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	

	
	正荣润城（正荣物业）
	2022/04/13
	现场检查内容：1、是否建立二次供水卫生管理制度、应急预案2、是否配备专职或兼职的二次供水水卫生管理人员3、二次供水设施是否运转正常4、是否按规定对蓄水、储水设备清洗、消毒和记录（1年4次）5、供管水人员是否取得健康合格证明6、蓄水、储水设备是否加盖上锁7、水池（箱）周围环境是否符合卫生要求8、是否按规定对二次供水水质进行检测（1年2次）84、是否纳入卫生协管
检查结论：合格
	本次检查未发现问题
	


注：1.请按照表格中的填写范例规范填写。
        2.表格行数不够可自行调整添加。
填报单位（盖章）： 荔城区卫生计生综合行政执法大队                                                            填报日期： 2022年6月10日

PAGE  
1

