
预算编制说明
一、编制依据

中城科泽工程设计集团有限责任公司出具的《荔城区新度镇港西村旧村复垦项目周边排水配套工程》施工图（二〇二五年九月）。

建设单位及设计单位出具的《关于荔城区新度镇港西村旧村复垦项目周边排水配套工程预算有关事项疑问函的回复函》。

4、福建省水利厅2021年1月13日关于《福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知》(闽水建设〔2021〕2 号)及相应的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

5、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

二、人工及材料单价

1、人工预算单价：技工120元/工日；普工85元/工日。

2、材料预算价格：参照《福建省建设工程工料机信息网》莆田市2025年7月（下半月）材料综合价格、《2024年福建省建设工程定额相关材料综合价格》（不含税）。

三、费率取用　
根据《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》补充调整有关内容的通知(闽水建设[2021]2号)的通知进行取费：

（1）、其他直接费：按3.15%计算。
（2）、间接费：土方开挖工程为直接费的10.5％；石方开挖工程为直接费的12.5％；土石填筑工程为直接费的9％；模板工程为直接费的8%；混凝土建筑工程为直接费的12.5％；钢筋制安工程为直接费的6%；钻孔灌浆及锚固工程为直接费的10.5%；疏浚工程为直接费的6%；生态景观工程为直接费的8%；其他工程为直接费的6%；管道安装工程按人工费的70%计算；设备安装工程按人工费的55%计算。
（3）、利润率按7%计。

（4）、税金按9%计。

（5）、临时工程摊销费按1.5%计，其他费用摊销按2%计。
（6）、安全生产措施费按一至二部分和第三部分的施工导流工程、施工交通工程的建安工程量投资之和的2.5%计取。

四、有关说明

本工程混凝土采用商品混凝土；
土方类别按三类土，土石方开挖及清淤，外弃运距按10km包干计取，清淤料人工转运30米，弃土点由中标人自理。
管槽开挖按直槽开挖。
混凝土路面按C25混凝土路面恢复。
水管6寸（含水管接头，管扣）按350元/捆计入。

