兴化府历史文化街区物业管理服务类采购项目最高限价询价公告

福建中实建设项目管理有限公司受 莆田市正美文旅投资有限公司 委托并经上级批准，对兴化府历史文化街区物业管理服务类采购项目进行公开询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、报价人资格要求：

1、报价人须提供合格有效的法人营业执照(副本)的有效复印件并加盖公章。

2、近两年内未因不良行为被相关行政部门通报或有不良行为记录的。

3、报价函需加盖各报价单位的公章。

4、不接受联合体报价。

5、本次报价仅作为最高限价设定的参考报价，不作为评标的依据。

二、时间安排：

1、询价公告时间：2025年11月19日至2025年11 月24日（节假日及公休日除外）上午08：00-12：00，下午14:30-17:30（北京时间，以下同）；

2、报价递交时间：2025年11月19日至2025年11 月24日17：30之前，逾期送达概不接受。

三、报价文件递交方式及地点：

1、报价人需将加盖公章的报价文件扫描件及合格有效的法人营业执照(副本)复印件扫描件一并通过电子邮件的形式发送至fjzs2729522@163.com邮箱（所有报价单位应将可复制版本（EXCLE表格形式或word表格形式）的报价材料一并发送至此邮箱），逾期送达概不接受。

2、纸质文件一式三份，需在密封袋骑缝密封处加盖单位公章，密封文件袋封面须注明采购包号，递交单位全称。

3、所有的报价文件须加盖公章，纸质文件的扫描件与纸质文件不一致时以纸质文件为准。

四、报价须知：

1、本次报价结果仅作为最高限价；

2、报价人的报价应包括但不限于:人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、工具耗材费用、病媒生物防治服务费用、室内绿植租摆费用、专项保洁费用、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。

3、报价人必须响应所有技术服务要求，所有报价材料需加盖公章及骑缝章，纸质报价的须装入报价专用袋内密封，否则报价无效。

4、报价人在报价单上必须填写完整且有效的报价单位联系人、固定电话或移动电话和公司注册地详细地址，报价人应对所递交的报价文件以及与报价有关的证明和资料的真实性负责，若以弄虚作假给询价人造成损失的，依法承担赔偿责任。

5、如发现恶意报价者，询价人可上报政府相关部门列入黑名单，限制其在本地区经销。

6、本次报价过程的所有费用自理。

7、凡两家或两家以上供应商参加同一项目的材料报价，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：

a）为同一法定代表人的；

b）为同一股东控股的；

c）其中一家公司为其他公司最大股东的。

五、报价文件的澄清及修改

询价公告及文件如有澄清和修改，我司将在莆田市荔城区人民政府网、中国采购与招标网、新点电子交易平台发布本次报价项目的相关信息，请各报价单位及时关注，报价单位若自己没有在以上网站上查询相关信息而影响报价的，报价单位自行承担相关责任。

六、联系方法:

采购人：莆田市正美文旅投资有限公司

地 址： 福建省莆田市荔城区镇海街道镇海南街113号

联系人： 林先生

电  话： 0594-2688192

代理机构：福建中实建设项目管理有限公司

地   址：莆田市城厢区凤凰路569号凤凰别墅山庄B区33号

联系人：林女士/陈女士

电  话：0594-2729522/15715091388

邮  箱：fjzs2729522@163.com

2025年11月19日

报价函

项目名称：兴化府历史文化街区物业管理服务类采购项目

报价单位名称（盖章）：

单位： 元（人民币）

| 序号 | 采购标的 | 服务期限 | 具体服务要求 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴化府历史文化街区物业管理服务 | 以招标人通知入场时间起起算3年服务期 | 详见附件1 | 1项 |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |

分项清单表：

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 工作职责 | 数量（人） | 单价（元/人·月） | 总价（元/3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 项目主任 | 全面负责古街管理工作及对外协调工作 | 1 |  |  |
| 2 | 行政综合部 | 行政、客服 | 负责古街部分信息处理、客户接待服务、咨询及档案管理 | 3 |  |  |
| 3 | 秩序维护部 | 保安员 | 其中设立1名保安队长，负责对整个服务区域的安管工作进行计划管理，保安员负责巡查各出入口引导、监控及消防系统的使用等 | 21 |  |  |
| 4 | 保洁部 | 保洁员 | 负责古街日常街道清扫，公厕清洗消毒等 | 10 |  |  |
| 5 | 工程维修 | 水电维修 | 负责设施设备日常维修保养工作及水电气消耗计量和节能保障 | 2 |  |  |
|  |  | 木工 | 负责对古街日常古建木构检修 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 38人 |  |  |

注：1.投标人的投标报价必须是完整的完税后报价。投标人的报价应包括:人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、工具耗材费用、病媒生物防治服务费用、室内绿植租摆费用、专项保洁费用、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。

2.单价合计与总价不一致时，以单价为准。

报价单位（必填）：

详细地址（必填）：

联 系 人（必填）：

移动电话（必填）：

日    期（必填）：

附件1：

第一节 物业管理的服务内容及要求

1、综合管理：物业管理服务范围内，建立各类管理制度，要求各项配备到位、管理科学规范、沟通渠道畅通、创优目标明确；

2、秩序及安全管理：系统立足大局、审时度势，把维护社会治安稳定，尤其是兴化府历史文化街区的安全作为首要任务，开展“游客零投诉”、“治安刑事零案件”、“消防零事故”、“建设工地零案件”活动，及时化解古街建设过程中出现的矛盾，全力服务保障古街建设和旅游大发展。

物业服务过程需负责兴化府历史文化街区范围内24小时值班、巡逻、秩序维持、车辆停放等安全保卫工作。

3、工程维修管理：物业共用部位及公用设施部位的维修、养护。

（1）物业共用设施设备的日常维护保养。

具体包括：共用的上下水管道、落水管、污水管、雨水管、共用照明、应急灯、避雷装置、水箱、给排水系统、消防设施设备、智能化监控设备、供配电系统等；

（2）附属建筑物、构筑物的日常维护和管理。

具体包括：房屋修缮施工应当使用传统材料，采取传统做法，保持传统形式，修缮后应当达到结构安全、能源清洁、设施基本完善的要求，符合抗震和建筑节能标准；改善类建筑应以修缮为主；经鉴定为严重破损或危险房屋的，可按历史格局和外貌翻建保留类建筑原则上应该保留，需要改建时应恢复传统建筑形式；整饰类建筑应按照保护区传统特征进行整饰或改建。

对在传统街巷内部和周围新建、扩建、改建建筑，在高度、体量、材料、色彩等方面提出相应的规划控制措施，以保存原有的空间环境特征。

文物保护单位和历史建筑应严格保持原有高度、体量、材料和色彩。修缮类建筑本体的外部应采用原有建筑材料和色彩。

新建建筑应分区域提出建筑形式、高度、体量和色彩的控制要求。在保持和优化原街道肌理的原则下，确定体量控制要求；以协调、融合为原则，明确色彩控制要求。

4、停车场管理：负责停车场的管理维护，完善停车场设施。制定停车管理方案、停车场地维护养护和日常保洁、停车秩序管理等，保证区域内规范有序。

5、环境卫生管理：古城区内建筑立面、外墙、屋顶、庭院的日常卫生保洁由实际使用人负责，闲置不使用的由管理部门通知所有人清理，限期未清理的，管理部门有权采取措施入院清理。

1）生活垃圾、医疗垃圾、餐厨垃圾均实行上门收集服务，各商户必须将生活垃圾倒往附近的垃圾中转站点，不得摆放在街道两侧。

2）建筑垃圾清运实行申报制度，各产生单位要在产生后的当日内向物业申报，保证建筑垃圾的及时处置。

街区内禁止以下行为

（1）街道两旁堆放废品或其它杂物，卫生不整洁。

（2）各种破损褪色的标识不清理更新的。

（3）街道、屋顶、庭院四周长有杂草不清理的。

（4）店外放置清扫工具，用砖块抵挡店门。

（5）生活垃圾倒入果皮箱，建筑垃圾倒入垃圾桶。

（6）施工单位违规处置建筑垃圾。

（7）生活垃圾、医疗垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾混合堆放和倾倒。

6、消防管理：古街建筑多为明清两代土木机构，消防管理尤为重要；街区物业必须建立消防责任制，定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；消防设施设备有明显标志，消防设施设备完好，放置合理，定期巡查、记录，编制消防应急预案及日常管理。配合维保单位做好消防设施设备检修、维保工作。

消防安全检查要求

（1）古街内新建、扩建建筑和对既有建筑进行装修改造，应当尽量选用不燃、难燃烧材料。

（2）古街内既有建筑密集区的防火间距不符合消防技术规范要求的，依照消防技术规范和既有建筑分布状况划分防火分区，区域间应当保留不小于3.5米的防火间距。

（3）经营性场所与非经营性场所设置在同一建筑的，经营性部分与建筑其他部分应当用耐火极限不小于2小时的不燃烧体进行防火分隔。

（4）商户室内装修电气线路不应直接敷设在可燃物上；确需敷设在可燃物上或者在有可燃物的吊顶内敷设的，应当穿金属管、封闭式金属线槽或难燃烧材料的塑料管保护。经营性场所的业主应当定期检查电气线路。开关、插座和照明灯具靠近可燃物的，应当采取隔热、散热等防火保护措施。

（5）非住宅建筑内的厨房应当靠外墙设置，厨房动火部位及烟道与建筑内的其他部位应当进行防火分隔，墙体应当采用不燃材料，顶棚和屋面应当采用不燃或难燃烧材料。

（6）用于采暖的明火或高热器具，其周围1米范围内的墙面、地面应当采用不燃材料进行防火隔离保护。

7、应急管理：建立严格规范的应急体系，以便应对突发的传染性疾病、火灾、治安等紧急情况。当发生紧急情况时，中标人必须无条件地配合招标人的相关工作。

8、档案、资料管理：加强有关物业的档案和资料的管理。包括设备设施档案、工程图纸档案及维护维修记录(不包括业主本部档案管理)。物业管理必须运用计算机管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确建立、健全日常保养维护工作的资料档案, 全面记录古建筑本体、保护性设施和周边环境的现状 情况、病害情况等基础信息,作为后续观察、分析比 对、巡视检查和维修保护工作的依据。

建立统一的信息系统平台，实现了业务数据库、图形数据库、档案数据库相互关联与实时传递。在城区范围内预埋了界止点并已形成网格图，通过测绘成果的移植，能形成古街范围内的平面控制网，逐步利用GIS系统等技术手段，实现一体化管理，并对系统进行定期更新。档案管理逐步实现从纸质存储向数字化存储。

9.业主赋予的与物业服务有关的其他任务。

10.其他属于物业管理范围内的管理服务工作以及业主临时交办的管理服务工作。

第二节 物业管理目标及具体要求

1、各项配备到位：

（1）机构配备到位：针对物业服务范围与内容设置相应的机构组织，制作系统科学的机构组织架构图。

（2）人员配备到位：物业管理企业要建立精简高效的人员编制，各岗位配置说明清楚。管理人员和水、电、消防等专业技术人员必须全面持有岗位资格证书，相关证书须交招标人指定人员确认并经招标人同意后方能上岗工作。员工统一着装，佩戴明显标志。

（3）团队素质优良：中标人的主要负责人和业务人员必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科。各类人员应熟悉物业情况和本岗位的责任，服务主动热情，行为规范，严谨敬业，遵守职业道德规范和莆田市物业管理行业规范要求。在确保业主需求满足的前提下，本项目要求在交付的街区入驻率（任意一条街）＞80%时的配备各专业人员不低于38名（必须有物业管理公司授权委托文件并经业主审核把关）。其中：

①物业管理处主任1名。受过物业管理专业培训，有2年以上管理经验，具有较高的政治思想素质和服务水平，善于沟通协调，能服从业主管理，必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科。

行政管理人员不低于3名，要求年龄45周岁以下，受过物业管理专业培训并取得相应证书，具有较高的政治思想素质和服务水平，善于沟通协调，能服从招标人管理，必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科。

②秩序维护人员不低于21名（保安实行24小时值班制度）。要求年龄50周岁以下，受过专业培训并取得相应证书，且消控室保安必须具备消防中控室监管员证书。上述人员须具有较高的政治思想素质、健康体魄和高度责任心，必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科。

③工程维修、水电工不低于3名。其中设有木工1名，负责对古街日常古建木构检修；电工2名，持有电工特种作业操作证书，熟悉消防设备、发电机组性能，具有较高的政治思想素质和高度责任心，必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科，负责设施设备日常维修保养工作及水电气消耗计量和节能保障。

④保洁员不低于10名。要求年龄60周岁以下，身体健康、能够吃苦耐劳和高度的责任心，必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪前科。

人员配置表

（1）本项目要求在交付的街区入驻率＞65%时的配备各专业人员不低于38名，交付的街区入驻率≤65%的各阶段人员配备与要求：（以下物业管理人员数量为服务管理人员最低配置标准，各投标人根据本项目需要合理配置，以完成招标人要求的各项工作任务。）

各阶段人员配备与要求：

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 工作职责 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤30% | ＞30%至≤65% | ＞65% |  |
| 1 | 综合管理 | 项目主任 | 1 | 1 | 1 | 全面负责古街管理工作及对外协调工作 |
| 2 | 行政综合部 | 行政、客服 | 2 | 3 | 3 | 负责古街部分信息处理、客户接待服务、咨询及档案管理 |
| 3 | 秩序维护部 | 保安员 | 9 | 15 | 21 | 其中设立1名保安队长，负责对整个服务区域的安管工作进行计划管理，保安员负责巡查各出入口引导、监控及消防系统的使用等 |
| 4 | 保洁部 | 保洁员 | 5 | 8 | 10 | 负责古街日常街道清扫，公厕清洗消毒等 |
| 5 | 工程维修 | 水电维修 | 1 | 2 | 2 | 负责设施设备日常维修保养工作及水电气消耗计量和节能保障 |
|  |  | 木工 | 1 | 1 | 1 | 负责对古街日常古建木构检修 |
|  | 合计 |  | 19 | 30 | 38人 |  |

注：（1）上表为招标最低岗位和人员要求，各投标人可根据项目管理需要和自身安排进行适当调增；有遇上级检查或街区举办活动时应无条件配合招标人调增服务人员，以上具体费用由投标人在投标报价时综合考虑。招标人将对到岗人员进行不定时检查在岗情况，并将检查结果运用到月度考核中。

（2）为保证服务质量，中标单位人员配置须遵守《劳动法》等相关规定，避免引起劳动纠纷。确保服务人员平稳过渡，合同期内物业服务单位对本项目所有人员的更换需经甲方同意确认。

（3）设施配备到位：有与其资质相称的管理设施办公设施设备较先进完备，有完善的资金来源计划和物资装备计划，以便开展各项服务工作，具体物资装备配备有：办公设备；维修设备；保洁器具；保安用品等（对讲机、疏散照明灯）。

（4）物业服务用房的配备：根据物业管理工作需要，物业服务管理用房由业主方提供，包括办公用房、物品仓库、维修操作房、值班室、保洁更衣室等。

2、管理科学规范：

（1）管理制度健全：有基本的服务规范标准与物业管理制度，并制定具体作业流程及物业管理工作计划、制订上岗要求及服务准则、推行公众制度管理和宣传计划、实施员工考核办法、开展服务责任分区及公示、实行岗位培训制度等。

（2）管理手段先进：充分应用计算机等现代化管理手段进行科学管理，财务管理、业主资料、房屋档案、设备档案、投诉管理等不仅要求纸质资料齐全，且全面实行计算机管理。

（3）管理责任明晰：有完善的各类管理人员工作与业绩考核制度，各岗位责任制明确，物业管理人员的培训应有计划、有考核、有记录、有成效：

（4）管理流程公开：物业公司要主动公开管理服务流程，主动接受业主群众监督。及时向业主汇报工作进度，接受业主后勤管理部门的日常监督和不定期抽查抽检。

3、沟通渠道畅通：

（1）设立兴化府历史文化街区物业服务中心：设有各种沟通途径的中心，公示8小时服务电话和24小时值班电话，即时解答业主的咨询及受理维修等。业主有事可直接与值班人员或区域责任人联系。业主咨询、业主急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修记录。

（2）设立投诉中心：及时处理业主投诉，投诉在24小时内予以答复处理。

（3）主动支持配合：积极协助业主筹办各种会议、活动事项，做好会场布置、秩序维护、后勤保障、临时搬运、代接打值班电话、材料分发等工作。

（4）建立回访制度。每季至少一次征询业主对物业服务的意见，物业公司要让业主和物业使用人的满意率达到90%以上的创优指标，对不满意的情况进行分析并及时整改。

4、创优目标明确：

物业公司要制定创优目标与计划，须按下列约定的创优指标，履行“维修合格、服务优质、管理有效”的创优服务承诺。

（1）维修合格

A. 维修工程质量合格率=质量合格的维修单数/总维修单数×100%=100%

B. 房屋设施设备的维修、养护合格完好率达98%。

C. 安全监控、消防监控等设备管完好率达98%以上。

D. 道路、车场完好率≥98%

E. 公共照明完好率＞98%

F. 消防设施设备完好率＞98%

G. 化粪池、雨水井、污水井完好率＞98%

H. 排水管、明暗沟完好率＞98%

I. 房屋外观完好率达100%

J. 公共设施（含中央空调、高低压配电室等）完好率98%

（2）服务优质

A. 业主综合服务满意率＞90%

B. 报修15分钟内反应，反应率100%

C. 急修不超过1小时、小修不超过8小时

D. 违章发生率＜1%

E. 业主年有效投诉率＜3‰

F. 违章处理率100%

G. 维修服务回访率：实行100%回访制

H. 公共绿化成活率、完好率均≥95%

I. 公共清洁保洁率：清洁保洁达标面积/清洁保洁总面积×100%≥95%

（3）管理有效

A. 管理人员专业培训合格率≥95%

B. 档案建立与完好率≥98%

C. 办公区水电总费用逐年同比下降3%

D. 火灾年发生率＜0.1%

E. 治安案件发生率=案件发生次数/管理天数×100%≤0.5‰

5、房屋及共用设施管理要求

(1)房屋建筑日常管理要求

A、完善标志标识：在主出入口设有平面示意图，各主要通道设有指引路标；建立、完善主要出入口、各大楼内外、各机房、设施设备等各类指示牌、标识牌的设置。各公共配套设施、场地有明显标志。各类标识牌维护完善，无标志破损现象。

B、加强日常监管：确保无私搭乱建及擅自改变房屋用途的现象；制止在外墙及公共空间乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂的行为。房屋装饰装修符合规定，无私改乱拆管线、破坏房屋结构安全或损害公共利益的现象；

C、实施巡查制度：每日至少巡查两次各区域、通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，并做好巡查记录，发现问题及时维修养护，空置房每天巡视1次，做好巡查记录。发现门窗损坏、锁被撬、异味等异常情况及时通知业主，并采取必要的紧急处理措施。

(2)房屋建筑日常养护要求

1）物业共用设施设备的日常维护保养。

具体包括：上下水管道、落水管、污水管、雨水管、共用照明、楼道灯、应急灯、避雷装置、水箱、楼内的给排水系统、消防设施设备、智能化监控设备、供配电系统等；

2）附属建筑物、构筑物的日常维护和管理。

具体包括：房屋修缮施工应当使用传统材料，采取传统做法，保持传统形式，修缮后应当达到结构安全、能源清洁、设施基本完善的要求，符合抗震和建筑节能标准;改善类建筑应以修缮为主；经鉴定为严重破损或危险房屋的，可按历史格局和外貌翻建保留类建筑原则上应该保留，需要改建时应恢复传统建筑形式；整饰类建筑应按照保护区传统特征进行整饰或改建。

对在传统街巷内部和周围新建、扩建、改建建筑，在高度、体量、材料、色彩等方面提出相应的规划控制措施，以保存原有的空间环境特征。

文物保护单位和历史建筑应严格保持原有高度、体量、材料和色彩。修缮类建筑本体的外部应采用原有建筑材料和色彩。

新建建筑应分区域提出建筑形式、高度、体量和色彩的控制要求。在保持和优化原街道肌理的原则下，确定体量控制要求；以协调、融合为原则，明确色彩控制要求。

3）每日定期定点巡查，报修、检修及时，报修、检修、回访要有完整的记录。

4）共用设施设备运行良好，定期保养和检修，保养和检修记录完整。

5）上述检修服务为日常检查、简易维修更换，涉及专业设备、材料维修、维保、更换等则由采购人另行处置。

(3)房屋修缮管理要求

A、及时修补破损：物业公司要确定楼宇容易发生问题的重点部位，定期检查房屋共用部位的使用状况，及时修补房屋建筑公共部位的漏水和破损，确保共用部位的地面、楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等及各类管道无破损。

B、遵循维修程序：发现问题，属小修范围的，及时组织修复；属大、中修范围的，及时编制维修计划和住房专项维修资金使用计划，向业主提出报告与建议，根据业主的决定，及时组织维修。

C、节约使用资金：合理安排年度修缮费用，配合业主做好修缮方案和工程预决算，节约使用资金。

6、物业设备维修、养护、运行和管理要求

(1)设施设备管理的原则要求

A、健全管理制度：通过制定各项符合公共设备运行要求的值班、交接班制度以及设备操作人员的岗位责任制，推行“设备定号、管理定人”的管理原则。细化各项管理制度（包括给排水系统运行维护管理、配电运行维护管理、消控室运行维护管理等），建立共用设施设备档案（设备台帐）、技术资料档案，各设备的帐、卡、物一致。制定详细的设备三级维修保养制度。采用日常保养、定期维护与大中修（改造）计划相结合的维修保养体制，配备所需专业技术人员，严格执行操作规程和维修保养内容要求，容易危及人身安全的设施设备有明显警示标识和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障制定有应急方案。

B、加强运行管理：对各种设备进行监控管理；实时监视智能化系统的运行情况；物业设备标志齐全、规范，责任人明确，操作人员严格执行设备设施操作规程及保养规范，坚持“零干扰服务”，定时将各设备运行情况记录在案；把该设备的状态与该员工的绩效考核联系起来，保持各设备房整洁、有序、正常运行；定时开关楼宇公共部位照明系统；保证正常供电、供水、供冷，设备运行正常；定期对物业设备进行巡查，运行、维保、巡查、操作等序时记录要齐全、清楚。巡查中发现属于小修的要限时修复；属于大、中修或需要更新改造的，及时编制计划，报告采购人审定后实施。安全监控、消防监控等设备管理完好率达98%以上。

C、切实做好保养：根据已制定的维修保养计划，按时予以实施；定期对设备检查、清洁、润滑,并记录在案；定期对管道、管线、消防、智能化系统等设备、设施进行巡视,发现问题，及时解决；实行24小时报修值班制度；对设备进行定期专业性保养，每次检修保养完成进行验收确认；定期更换备用应急发电机润滑油。

(2)设备管理基本要求

A、设备综合管理：设施设备运行正常，管理期间无重大设备事故发生； 水、电、消防、监控等设备运行维修人员操作技能熟练；严格执行设施设备操作规程及保养规范；机房出入及钥匙管理有严格规定；共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全，字迹工整；设备房保持整洁、通风，无杂物、灰尘；无跑、冒、滴、漏和鼠害现象；机房环境符合设备要求；设备不发热、不滴水、不漏油、不漏气、不生锈、无异响；设施设备标志齐全、规范，责任人明确；设备运行正常，安全监控、消防监控等设备完好率达98%以上。

B、供电设备维护保养：高压设备按期年检；妥善保管操作用具，高压操作用具完好并定期送检；严格执行临时用电管理措施与停电应急处理措施；备用应急发电机完好可随时起用，维护、保养到位；限电、停电有明确的审批权限，按规定时间提前通知。每日按照《设备、设施巡视内容与程序》巡视配电机房设备，并记录《配电房巡视记录表》；配电机房每周打扫一次，配电柜每月清洁一次。按《设备、设施（年度）周期检查、保养计划表》和《供配电设备（设施）维修保养规程》的内容要求进行周期检查、保养，并将结果记录于《设备、设施周期检查、保养记录表》内；供配电设备、设施维修工作记录于《设备、设施维修记录表》内；供配电设备发生异常和故障及时报告物业公司负责人，记录《设备故障记录表》，并在负责人协同下排除异常和故障。每年12月制订下一年度《设备、设施（年度）周期检查、保养计划表》，并按运行情况制订《设备、设施（年度）维修计划表》；物业公司每月定期组织电工检查供配电设备的运行状况，填写《供配电系统检查表》；维修工程实行让业主“修前检验、修后签收”制度，加强维修外购材料、备件的验收控制，确保质量；较为复杂的维修工程，事先应制订详细的工作方案，同时要求物业公司负责人到现场进行指导、监督和验收；根据楼宇实际用电负荷情况，在满足各用电需求的条件下，合理投切变压器的使用数量，降低变压器的损耗，确保经济运行。

(3)设备管理具体要求

A、消防设施保养：设备完好，可随时启用；消防通道畅通。

B、弱电系统维护保养

按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作；监控系统、消控系统等智能化系统设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存；定期对系统的传输线路进行检查检测，保证系统的正常完好。

C、空调维护保养

按照空调保养标准每年一次清洗、清理全部内机及外机，包括过滤网的清洗、室内机面板的清洗消毒。室外机热交换的风机叶片清洗等按照双方商定的清洗、清理时间，按时完成工作任务。

每年一次全面检查空调的运转情况，按照规定做好室内外机的保养。包括温度的测定，电流、电压测定，绝缘测定和电器动作确认，运转声、震动等的测定，螺丝、坚固件的确认，冷媒泄漏的检查，判断运转状态是否正常等内容，并作好完整记录。

D、给排水系统维修保养

D1、管理严密：建立楼宇用水、供水管理制度，积极协助业主安排合理的用水和节水计划，负责用户水表的抄表及造册。限水、停水按规定时间提前通知业主；

D2、清洁供水：高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，泵房、水池、水箱清洁卫生，二次供水、蓄水设施设备每三个月进行一次清洗消毒，每月及时将水样送达有关部门检测，保证二次供水卫生达到标准，无二次污染；保证设备及周围环境整洁；水池、水箱周围无污染隐患，发现异常及时处理。

D3、通畅排水：排水系统通畅，公共雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每季度检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每2个月检查1次，每年清掏1次，发现异常及时清掏；汛期道路无积水，地下室、车库及设备房无积水、浸泡事件发生；

D4、检修高效：定期巡查，设备、管道工作正常，标识清晰正确，无跑冒滴漏；制定事故应急处理方案并严格执行。遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，确保无跑水、泛水、长时间停水现象。

E、通风系统维护保养

每天巡查一次，每半年保养一次；机身保持清洁，油漆无脱落，运转无异常声响；各开关处于“自动”状态。

F、照明设施

楼道灯、路灯等每日至少巡查一次，发现损坏及时检修，室内外所有发光灯具按原配置标准随坏随修。

G、监控系统

每天巡查，出现故障随时修复；各探头焦距适度、无灰尘、无异常，显示清晰，防尘罩密封良好。

H、业主请修

遇请修项目15分钟内响应，及时率达100%以上，合格率达100%以上；急修项目1小时内解决，小修项目8小时内解决；预约报修按双方约定时间到达现场；回访率100%以上。

I、防避雷系统

每周巡查一次，每季进行一次保养，每年进行一次接地电阻测试，系统完好率100%。

7、环境卫生保洁的维护要求

(1)卫生保洁特点与重点

在规定时间进行全面性保洁，不定时进行巡回保洁的方式。巡回保洁重点为大楼各大厅、街道、楼层通道、卫生间等部位。通过实行保洁分区负责制，划定责任区域，规定巡回保洁及检查频率等措施，以保证各楼宇在办公时间的清洁。

(2)保洁服务基本要求

分析各区域的卫生保洁特点与重点，制定相应的管理制度；每年定期对水塔、水池（生活水池、消防水池）等二次供水、蓄水设备进行清洗、消毒，保证设备及周围环境整洁；保证环卫设施完好整洁，环卫设施包括楼层内的大垃圾桶、茶叶篓及桶、烟灰桶、蹲位内的小垃圾桶、垃圾分类桶、垃圾车、保洁及维修专用提示牌、各类地毯、绿化品名标识及各类标识等；及时清理化粪池及垃圾清运，每月定期清理、检查雨水井、污水井，发现不通及时处理，雨季、台风期间，更要及时巡查。每年至少四次杀虫灭鼠，确保无鼠害、虫害，维持保持整体环境整洁。

(3)保洁具体要求

1）公共区域的全面性保洁：每天做好各区域街道路面、通道、楼梯间地面、墙壁的整体清扫、拖擦，公共部位门窗的保洁、公共卫生间、公共通道、停车场等公共空间地面清洁、擦拭、垃圾清运。

2）公共区域的巡回性保洁：每天7：00－18：30对各办公区域公共卫生间、烟灰筒每2小时清理保洁一次；街道路面、公共卫生间及各公共通道部位随脏随清理，拖擦通道地面每天一次。

兴化府历史文化街区管理处办公用房区域

①每日循环清扫地面垃圾，清除台面、地面的污迹，每月彻底清洗两次，平时发现污渍及时处理。

②每日抹净门厅玻璃，每周彻底清洗一次，保持玻璃干净明亮，擦净门框、柱子等灰尘。

③每日抹净楼道内的指示牌、告示牌、标语牌、风口等。

④每日擦净楼道内、走廊侧墙壁，保持洁净，定期清除灯罩和消防器材等灰尘，保持无积尘、干净。擦净楼梯扶手，拖净楼梯踏步，各可视手及之处，经常抹尘，保持清洁。

⑤垃圾不能满过筒身高度，每日清倒垃圾两次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾筒上面的污迹，使其外表干净、光亮、无满溢垃圾现象。

兴化府历史文化街区公共厕所：

①拖洗所有卫生间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无垃圾、无异味，无手脚印、无污渍等。

②洗手间隔板每天擦抹一次。小便池、厕位、水池每小时清洗2次，巡回保洁，每天用洗液清洗一次。洁具每周用消毒剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。洗手台抛光保养，镜面、台面、洗面盆每天清洁，巡回保洁，上班时间巡视发现污迹、水迹、积水、头发、手印、便迹、异味、纸屑及塑料袋等及时清理。

③每周一次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花板擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍。巡回保洁，保持地面清洁、干燥。

④及时收集各类垃圾，堆放在统一收集点。清运时密封装置，确保无抛洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢，每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

(4)保洁服务成效：

1）目视清洁：玻璃门窗无灰尘、污垢、污渍、水渍、手印，玻璃透亮；玻璃与结构框之间的缝隙无污垢；墙面、扶手、消防栓管、电表箱、信报箱、展品展项无积灰、广告；人行、车行通道、楼梯台阶面干净，无杂物、污渍；公共部位无乱悬挂、乱丢弃、乱堆放、乱贴乱画现象；管线无污迹、无积灰，油漆无脱落、无锈迹；灯具、灯座、灯盖、灯罩、无积灰；管道标识、指示牌等公共设施目视无明显灰尘；果皮、垃圾箱无满溢现象；无过夜垃圾，桶箱内外无污渍；公共卫生间内卫生厕纸无短缺，洁具、地面无污渍、积水；地面无杂物、垃圾、积水、污渍，目视干净；雨、污水管道无堵塞；雨、污水井底部无沉淀物，内壁无粘着物，目视无苍蝇飞绕；井盖无污迹；化粪池无积物浮于面上，出入口通畅。天花板无灰尘、蜘蛛网、污渍；地面及地毯干净、无污迹；门轨无灰尘、砂土。无乱设摊点、广告牌和乱贴乱画现象，房屋外墙无污染；地面、墙面石材清洁保养达到光洁明亮，无明显划痕，无污迹，无粘附物，无灰尘。

2）环境卫生：管辖区域内无明显鼠害、虫害发生。公共卫生间内无异味，排水通畅，无堵塞；楼宇内废水、废气、废烟、噪音等符合国家环保标准；二次供水达到合格供水单位标准，水质检验符合生活用水标准；无流行性传染病发生。

8、安全防范管理要求

根据兴化府历史文化街区各主、次通道布局以及办公大楼的开放、关闭规律，安全管理是管理重点，物业公司要坚持“人防、技防”相结合的原则，通过实行重要部位定岗值勤与区域巡逻检查相结合方式，力求在兴化府历史文化街区内外构建一张严密、高效的安全防范网络。

（1）严密防范、强化值勤：各主出入口24小时均设有安保员执勤，密切注意责任区域的进出人员，维护好秩序安全。严禁携带易燃、易爆、剧毒、放射等危险物品。

①负责广场、社会停车场、出租停车场及场区道路出入口的值班、巡逻、秩序维持、车辆停放等安全保卫工作，确保上述地域内的人身财物安全，以及工作正常有序运转。各出入口和要害部位实行24小时值班，确保无漏岗、脱岗等失职现象；发现情况须及时向上级汇报并作相应处理，必要时向当地公安机关报告，填写当班记录。

②在物管区域范围内巡逻，对重点区域加强巡逻，每组巡逻人员须着装规范整齐。巡逻时发现问题应及时果断处置，并迅速汇报相关领导。巡逻后要有记录，建立台帐。

③责任区域内禁止摆摊设点（大排挡、烧烤及地摊等）

（2）加强监视、严格巡逻：全天候认真监视各个区域的电子摄像，及时与业主联系，做好摄像录入、保存与相关记录工作；岗位设置合理有序，将各主要通道全部纳入保卫视线；合理设定安全管理员的巡查路线及时间，巡查措施，以保证所管项目的安全。巡查中要求认真检查、严密巡视，重点检查广场楼宇安全状况及防火、防盗设施、大门锁具及周边区域设施等情况，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻，能及时发现和消除不安全因素；对形迹可疑的人要进行盘查，必要时检查其所带物品；巡查中发现某机构门未锁或门有撬动的痕迹时，则留守一人保护现场，同时与业主联系到场查看，以确认是否有被盗的事件发生。设备房、消防楼梯间等重点区域实行每小时一次的重点巡查。制止本管理区域范围内的打架斗殴等违章事件。做好签到备查记录，杜绝因物业管理责任造成的治安案件、偷盗案件及消防事故的发生，巡查情况记录于《巡查登记表》。巡逻人员要求规范着装，对讲机、警械佩戴齐全。

（3）管理规范、服务热情：制订安全保卫系列管理制度（包括秩序维护服务基本要求、秩序维护人员岗位要求、秩序维护人员的基本要求、日常工作计划与记录制度、治安管理工作要求等）；交接班制度完善，有工作及交接班记录；交接班必须在正点上班前十五分钟完成；门岗值岗时要配备统一制服，严格按军事化管理、训练，训练有素、文明值勤、言语规范，认真负责。严禁脱岗；包括遇到办事群众要主动面带微笑行注目礼，保持善意的微笑；如有行动不便的群众应主动搀扶；热情回答询问，禁止与他人闲聊；协助各类会议的会场布置、接待和其它活动；保持周围环境美观。

（4）反应迅速、处置及时：成立紧急事件救护组织，始终处于紧急事故反应状态；建立火灾、治安、公共卫生、停电等突发事件的应急救助预案，能熟练处理好各种突发事件；发现可疑动态的，立即通知巡逻执勤人员及有关方面，并按规定进行处理，保安员迅速赶赴现场观察并进行有效处置，发生紧急事件五分钟之内到达现场。

9、消防管理要求

(1)消防日常管理：执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规，实行全方位的消防管理，制定严格的消防制度并抓好落实，在明显处设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，消防设备设施完好无损，保持良好工作状态，可随时起用。消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用；发现情况，及时通知相关人员到达现场处理。

(2)加强动态巡查：定期检查消防设施，对各层消防箱、灭火器每月检查一次，及时更换、修复不符合规范要求的灭火设施。定期检测消防设施、器材的安全系数，做好检查记录，定期开展防火巡视与其他安全隐患排查。在可能危及人身安全的场所、设施、设备处，必须有明显标志设置和防范措施，及时清除消防通道违规摆放的物品，保证消防通道随时畅通，其相关的指示照明灯具配备保持齐全，无火灾安全隐患；确保无因物业公司责任造成的各类事故。

(3)重视预警管理：制订突发火灾应急方案，消防控制中心监控24小时有人值班，密切观察楼宇自动化控制系统，火灾报警联动系统、安全防范报警系统及闭路电视监控、停车场管理等各系统的运转状态，日常电视监控录像保留时间为十五天，遇特殊情况予以长期保存。定期进行消防训练，每季度模拟火灾操练1次，以熟悉操作和检查消防监控设备，掌握消防设施设备的使用方法，能及时处理各种问题；同时发动业主参与消防及其他灾害的逃生安全演练，平时物业公司要不断宣传消防法规，防火知识，并定期邀请消防队前来举办消防知识讲座，完善自救体系。

(4)完善火警处理：当消防报警主机发出火警信号时，应立即通知安全巡视员到现场确认。一旦火警被确认后，监控中心当班人员应迅速拨通“119”火警电话，讲明火灾地点、着火楼层、燃烧物质、联系电话等情况，做好火警过程记录。并指派专人到交通路口引导消防救援车辆、消防人员到现场扑救火灾。监控中心通知配电室关闭相应控制线路总电源。物业公司负责人接到监控中心的报告后，应成立临时灭火指挥部，制定灭火方案。迅速组织保卫人员到火灾现场扑救火灾。当消防队接管消控中心指挥作战时，物业公司须积极配合，做好统一指挥的协调工作。工程人员负责保护好其它主要设备。监控中心通过相应楼层的消防广播，通知非工作人员迅速撤离火灾现场，在主要通道处设专人引导疏散，让街区内人员尽速经安全通道疏散到安全地方。火灾时，人员疏散时应走消防通道，火源初起时，应迅速用手提灭火器按操作方法将初火扑灭。 火势凶猛时，扑救人员应穿好消防服，听从指挥，进行扑救。如着火点的喷淋头还未动作时，应立即击碎红玻璃管，使其喷水灭火，启动排烟系统。用消火栓灭火时，将消火栓箱打开或击碎玻璃，拉出消防水带，接上带卡，打开阀门，然后击碎报警按钮红色玻璃罩，对准火源喷出水柱。火灾扑灭后，应注意对现场全面清查，防止死火复燃。协助市消防监督机构查明火灾原因。在确保人身安全的前提下做好贵重物品转移工作。现场若有人员被困，应本着“先人员，后财产”的原则抢救。若室内无人，又无钥匙开门的情况下，则由物业公司负责人决定是否破门进入房间扑救，事后由物业公司负责向业主做解释工作。

10、车辆及停车场管理要求

(1) 负责停车场的管理维护，完善停车场设施。制定管理规定：制定车辆出入、行驶、停放相关管理规定，停车场地维护养护和日常保洁、停车秩序管理等，保证区域内规范有序。落实对进入辖区内的各种车辆行驶、停放等的管理制度，车辆进出场有检查记录。

(2)实施正确巡查：随时巡检地面车辆情况及周边人员动态，夜间加强巡逻，防范无关人员进入车场或接近车辆，发现异常情况及时处理并上报业主；发现车辆异常或门窗未关及时联系车主。确保无出现违章行驶、停放及因管理责任造成的车辆损坏或丢失现象，保持辖区内的道路畅通无阻。

(3)实行专人引导：非机动车、摩托车停放于专用车库，做到交通顺畅，车辆按线行驶，按位停放。车辆进出高峰时段，加强巡视并增派临时车管员在各主要出入口对进出车辆进行疏导，引导车辆安全通行、有序停放。

(4)强化管理手段：根据项目特点，规划车辆通行线路，道路、行车路线、停放点设置的提示或警示标志醒目、齐全、完好；要树立风险意识。

11、档案的建立与管理要求

档案资料是物业管理的重要资源，建立完善的档案并进行科学的管理是十分必要的。物业公司必须在接管兴化府历史文化街区物业管理的同时，对区域内所有物业管理档案进行接管，包括建筑施工、竣工验收图纸、资料、和业主档案资料等。在原来档案的基础上，进行科学分类，并不断进行补充完善，并应用计算机实施规范化管理，从而建立完整的资料档案库。

11.1、档案的接管

（1）成立档案资料室，专门负责区域内档案的接管与管理工作。

（2）制定档案接管与管理的工作流程，档案资料管理规章制度，档案资料管理员（兼）岗位责任制。

（3）对于区域内的工程技术、楼宇管理、经营财务、人事管理、规章制度及往来文件、质量管理文件档案资料及其他档案，进行分类编号、科学建档。

11.2、档案资料分类：

根据档案内容分别建立健全以下各类档案：

（1）物业竣工验收档案：其中包括：结构、建筑、电气、消防、给排水、中央空调系统等竣工图纸、设施、设备安装及验收资料；

（2）业主资料档案：其中包括：交房验收资料、业主机构组织情况、业主人员变化情况等；

（3）日常管理档案：其中包括装修档案、公共设施设备档案、财务档案、文化活动档案、各种往来信函及文件、住户意见调查表、服务回访表、住户投诉记录及处理情况、重大事件记录、收费资料、工具等；

（4）设备档案：其中包括水电、空调、发电机组、消控设备和高低压等各种设备的日常运行记录资料及水电表抄划度数记录资料等；

（5）值班记录档案：包括：安全保卫、消控室、外来人员出入登记、物品出入登记、车辆出入登记等。

11.3、档案的管理

（1）充分运用计算机技术进行管理。在现代信息社会，广泛地应用计算机，参与各行业、各方面的工作，已成为现代化管理的重要手段。在档案管理上，充分发挥计算机所具有的数据处理快、贮存信息量大、安全可靠、易于保存、方便使用等优势，实现档案管理的科学化和现代化。

（2）采用计算机贮存与原始文书档案双轨制，实现档案资料贮存方式多元化。尽可能把其他形式的档案资料转化为电脑磁盘贮存，以利于保存、查找和利用。同时，运用录像带、录音带、胶卷、照片、图纸、图表、幻灯片等多种形式贮存信息，使抽象的档案资料具体、形象化，更易于运用与接受。

（3）做到档案组卷分类科学化。编制统一的档案组卷分类说明书，规定应按部门分类，以内容分类，按同一年度，同一保存期限，同一保密程度的顺序进行组卷，逐一编号、登记造册、编辑目录，分柜保存。

（4）加强档案的安全、保密工作。应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮的要求。贯彻执行国家保密法，档案室部分档案按其泄露、遗失会使业主、物业公司利益受到重大、较大损失和不良影响分为绝密、机密、秘密三级，其他为普通档案，不同密级的档案在保管和运用方面将区别对待。

（5）因档案管理的完善与否关系到业主利益，是业主日常监督检查的必查范围。

11.4、档案的运用

（1）员工因工作需要借阅档案，应办理借阅登记手续，并规定借阅期限。

（2）档案的销毁，应填写销毁单，并经物业公司管理人员及业主后勤管理部门双方方同时批准后方可执行，销毁单由档案室管理员保存。

12、应急保障措施

建立严格规范的应急体系，以便应对突发的传染性疾病、火灾、治安等紧急情况。能够在发生突发事件时迅速、果断进行应急处理及响应，保护人身财产安全。中标人必须无条件地配合招标人的相关工作。

制定各种应急处置预案：

12.1、制定台风、地震等自然灾害应急处置预案。

12.2、制定火灾应急处置预案。

12.3、制定停电、停水应急处置预案。

12.4、制定刑事治安案件应急处置预案。

12.5、制定防洪防汛应急预案。

12.6、制定疫情应急处置预案。

12.7、其它突发应急预案。

（三）物业各项目服务标准

1、日常管理服务标准

| 机 构 设 置 | 人员 素质 | （1）项目负责人应熟悉物业管理相关法规及古建相关维护知识，并能规范组织管理服务工作。 （2）项目负责人和管理人员有经从业机构培训获取的上岗证，统一着装，挂牌上岗，仪表整洁规范。 （3）安保负责人能熟练掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故处理的应急预案，并能有效组织实施。 （4）技术作业人员按照有关规定取得岗位证书，挂牌上岗。 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务 时间 | 保安人员24小时正常运转，保洁及其他人员每天至少8小时工作。 |
| 日 常 管 理 与 服 务 | 工作计划 | 制定物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每季度向招标人报告一次计划实施情况。 |
|  | 服务规范 | 服务规范应符合《莆田市物业管理行业标准》要求。 |
|  | 管理制度 | （1）有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。 （2）制定物业内部管理制度、考核制度和培训制度。 |
|  | 制度公示 | 服务场所公示办事制度、办事规章、服务标准、急修服务内容、投诉渠道。 |
|  | 报修受理 | 24小时受理报修。接到任何报修要求15分钟内到达现场处理（预约除外）。急修一小时内修复。有完整的报修、维修和回访记录。服务时限不得因节假日和休息时间顺延。 |
|  | 财务收支 | 财务收支、人员工资发放情况每半年向招标人报告一次。 |
|  | 档案管理 | 建立档案管理制度，建立健全物业管理档案 、设备管理档案、日常管理档案等。 |
|  | 财务管理 | 建立健全的财务管理制度，对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。 |
|  | 接管项目 | 承接项目时，对公共部位、设施设备进行查验。 |
|  | 办公自动化 | 运用计算机进行管理（含人员档案、安全管理记录档案、设备管理档案等）。 |
|  | 其他 | 综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。 |

2、公共秩序管理标准

| 人 员 要 求 | 人员配备 | 安全保卫人员以中青年为主，身体健康，工作认真负责，并定期接受培训。 |
| --- | --- | --- |
|  | 技能训练 | 安全保卫人员接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训）的比例为100%。 |
|  | 技能水平 | 能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟悉项目环境，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故处理的应急预案。 |
|  | 服装仪容 | 上岗时统一着装、佩戴统一标志，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，上岗时精神饱满，姿态良好，动作规范。 |
|  | 器械配备 | 配备对讲装置和其他必备的安全保卫器械。 |
| 门 岗 | 出入口值守 | 各出入口严格按规定时间值守，并有详细交接班记录和外来车辆、人员的登记记录。 具有形象岗、检查岗、登记岗 |
|  | 车辆疏导 | 对进出车辆进行管理、疏导，保证出入口环境整洁、有序、通畅。 |
| 巡 逻 岗 | 巡逻要求 | （1）安保人员按设定的路线每小时至少巡逻1次，节假日增加巡逻次数，晚间2人组并排巡逻，规范整齐。 （2）重点部位（道路、出入口、停车场、楼内通道等）应设巡更点，有巡更记录。 （3）接受旅客求助，回答询问。 |
|  | 应急处理 | （1）接到火警后，三分钟内到达现场，立即对现场火情进行控制，并向上级报告，情节严重应立即拨打119等求助电话。 （2）在遇到异常情况或招标人紧急求助时，三分钟内赶到现场，根据相关预案采取相应措施，保证处理方式准确、合理、及时。 |
| 监 控 岗 | 技防设施 | （1）监控中心24小时专人值守，对所有监控点实施监控无遗漏。 （2）技术防范设施（如安防监控、周界报警等）能有效使用，对所反应的信息实施管理并及时处理。 |
|  | 应急处理 | （1）监控人员发现存在危险情形，应立即通知安保人员，安保人员三分钟内到达现场进行处理，并根据严重程度向上级领导汇报，必要时拨打紧急求助电话；监控中心应接受救助请求，解答市民、旅客询问。 （2）建立水、火、警情等应急预案，并在监控中心上墙，每季度应组织不少于一次应急预案演习。 |

3、保洁服务标准

| 管 理 服 务 用 房 内 公 共 区 域 | 垃圾收集 | （1）设置垃圾收集点，每天更换两次垃圾袋；每天早晚定时清理一次。 |
| --- | --- | --- |
|  | 通道及楼梯台阶 | （1）地面适时清扫，跟踪保洁，每日至少拖洗两次。 （2）楼梯间墙面每周至少除尘一次。 （3）每日循环清扫地面垃圾，清除台面、地面的污迹，每月至少彻底清洗两次，平时发现污渍及时处理。 （4）楼梯间无灰尘，无乱贴乱画，无杂乱现象。 （5）巡回保洁 |
|  | 楼梯扶手、 栏杆、窗台、开关面板 | 每天至少擦抹二次，保持扶手护栏干净、无灰尘，巡回保洁。 |
|  | 门、窗等框与玻璃 | 每周至少擦抹一次，保持洁净、无灰尘。 |
|  | 天花板、公共灯具 | 每周至少除尘一次，天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 |
|  | 消火栓、指示牌 | 隔天至少擦抹一次，保持干净无灰尘、无污迹。 |
| 文 化 街 区 公 共 区 域 | 道路地面 | 每天清扫保洁至少三次，白天专人不间断循环保洁。目视道路干净无尘灰、无杂物、无积水。 |
|  | 绿地、明沟 | 每天循环保洁，发现垃圾杂物及时清除，不得有垃圾滞留。 |
|  | 垃圾箱（桶）、果皮箱 | 每天至少清理一次，并至少抹洗一次，垃圾无满溢，垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味。 |  |
|  | 消灭鼠害 蚊蝇 | 每月至少对窨井、明沟、垃圾箱等喷洒药水一次，春夏季（4月、5月、6月、7月、8月）每月至少灭鼠一次，其余每季灭鼠一次。 |  |
|  | 公共灯具、宣传栏 | 每周至少擦抹一次，目视无灰尘，光亮清洁，2米以上部位每半月擦抹、除尘至少一次。 |  |
|  | 设施设备用房 | 每天清扫一次。 |  |
|  | 停车场 | 每天清扫至少二次；及时清除进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净，无异味；标识、指示牌等公共设施目视无灰尘。 |  |
| 公 共 厕 所 | 天花板、灯具、出风口 | 天花板、灯具、出风口目视无明显灰尘。 |  |
|  | 门、隔板、窗台 | 门、隔断无灰尘、无污渍、无脚印、无小广告、无乱写乱画、 玻璃窗无灰尘、水渍、污迹、痰迹。 |  |
|  | 大小便池、纸篓 | 大小便池内干净，无干便尿垢、无烟头、无异味；污物及手纸 无外溢，纸篓内外要保持干净，纸篓内垃圾不超过2/3。 |  |
|  | 地面、墙面 | 地面无积水、无污渍、无烟头/弃物；墙面无污渍、无乱张 贴、无乱写乱画。 |  |
|  | 水龙头、洗手池、台面 | 水龙头光亮、无水渍；镜面光亮、无水渍；洗手池无污渍、釉面光亮；台面无杂物、无积水； |  |

4、工程维修服务标准

| 公 共 区 域 房 屋 设 施 管 理 | 房屋本体承重结构抗震部位 | 1、构件满足强度、刚度和稳定 性要求； 2、房屋各结构部位正常可靠； 3、完好率达到98%以上。 |
| --- | --- | --- |
|  | 外墙 | 1、外墙无渗漏现象； 2、外墙使用功能正常可靠； 3、平整、清洁、美观、保持市容观瞻； 4、完好率达到98%以上。 |
|  | 屋面 | 1、确保使用功能正常可靠； 2、清洁美观； 3、完好率达到99%以上 |
|  | 楼梯间、通道 | 1、确保使用功能正常可靠； 2、清洁美观； 3、完好率达到99%以上 |
|  | 区内道路及 广场 | 1、平整、无坑洼积水； 2、确保区内道路使用功能正常，无安全隐患； 3、完好率达到98%以上。 |
|  | 沟、渠、池、井 | 1、沟、渠、井使用功能正常，畅通、无堵塞现象； 2、完好率达到98%以上。 |
| 文 化 街 区 公 共 区 域 | 停车场 | 1、车场使用功能正常可停靠； 2、场地平整、无坑洼积水。 3、完好率达到98%以上。 |
|  | 围墙、护栏等 | 使用正常安全可靠。 |
|  | 上下水管道及 相关阀件 | 1、管理畅通、无渗漏水现象； 2、各阀件无跑、冒、滴、漏水现象； 3、完好率达到98%以上。 |
|  | 公共活动 场所 | 1、文体场所使用功能正常，安全可靠； 2、场所设施完好率99%。 |
|  | 消防栓及消防管道 、轻便灭火器材等 | 1、消防栓、轻便灭火器材使用功能正常可靠； 2、完好率为100% 3、消防栓、消防管道等无渗水现象。 |
|  | 消防通道 | 1、平整、无坑洼积水，完好率达到98%以上； 2、确保区内消防通道使用功能正常可靠、无安全隐患。 |
|  | 公用标识设施 | 1、标识清晰美观； 2、安装牢固可靠； 3、完好率达到98%以上。 |
|  | 防避雷系统 | 1、确保系统正常使用； 2、系统完好率100%； 3、接地阻值符合GB50169-92要求。 |
| 公 共 设 施 | 化粪池排污管井 | 1、确保系统正常可靠； 2、污水排放符合国家环保标准； 3、完好率达到99%。 |
|  | 道闸系统 | 运行正常，设备安全、可靠运行；停电时，保证手动摇 顺利。 |
|  | 智能化系统 | 1、确保系统正常使用； 2、系统完好率100%； 3、每月保养一次，出现故障随时修复；各探头焦距适度、无灰尘、无异常，显示清晰，防尘罩密封良好。 |
|  | 共用照明、楼道灯、景观灯及路灯 | 楼道灯、路灯等每日至少巡查一次，发现损坏及时检修，室内外所有发光灯具按原配置标准随坏随修。 |
|  | 供配电系统 | 安全运行正常进行高、低压配电值班操作和24小时值守 |

第三节   服务费用

3.1以下费用由物业公司（物业管理方）承担：

1）办公设备（电脑、打印机、电话机、办公桌椅、沙发椅及茶几、文件柜、1匹空调柜机、饮水机等）；

2）维修设备（管道疏通机 冲击钻、电钻、电焊机、铝合金人字梯等）；

3）宿舍用品（双层铁床、吊扇、椅子等）；

4）保洁器具（道路清扫车、垃圾清运车、抛光机、烘干机及日常工具等，垃圾桶由招标人提供）；

5）急救用具（防毒面具、软绳梯、急救包等）；

6）保安用品等（对讲机、警械、疏散照明灯）；

7) 保洁费用（包括清运费、消毒剂、清洁剂、卫生间洗手液、香皂费用、清洁水池、下水道的疏通、保洁工具等）；

8) 化粪池清掏费；

9) 值班室的管理（含卫生和被褥的更换）；

10) 各类会议室的卫生等管理；

11) 所有物业人员的薪资、五险一金、服装、伙食和住宿及配合街区有遇上级检查或街区举办活动时产生的物业增加人员加班费用；

12）物业管理办公费（包括电话费）和服务中损坏物赔偿费；

13）所有物业人员的人身安全责任由物业公司承担。

14）物业公司为履行其职责所应支出的其他费用。

3.2甲方经招标人与物业公司协商一致，属于招标人应承担的费用，由物业公司在管理过程中向招标人指定人员提出申请并附预算，招标人指定人员负责核实所需费用，同意后方可实施，如招标人无法同意该预算的，物业公司应在不涉及费用的情况尽可能帮助招标人完成该项目。

第四节 物业管理考核方案

（___年___月___日--___年___月___日）

___年___月___日办公室、物业管理处组织相关人员，依据《物业服务合同》、《兴化府历史文化街区物业管理监督考核办法》、《兴化府历史文化街区物业管理定期沟通协调机制》等制度，对当月物业管理处的工作情况进行考核评分，结合各项评分内容，当月度物业管理考核得分为 分，物业管理处___年__月__日到___年__月__日考核等次为合格。考核内容如下：

| 项目 | 内容 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、物业从 业人员监管 (10分) | 1.物业管理公司必须严格履行承诺，配足物业服务人员，发现少1人次扣1分,并要整改到位，若不整改的，则将从物业费中扣除缺少人员的一个月工资。 |  |  |
|  | 2.安保人员应服从命令，听从指挥；精神饱满，着装整齐；文明服务、礼貌待人。行、立、坐按规范标准。不符合要求且指出后拒不改正的，每人次扣0.5分。 |  |  |
|  | 3.机电等人员必须持证上岗，具备相应的专业资质，不符合要求的每人次扣1分。 |  |  |
|  | 4.安保人员必须优先从退伍军人中选拔，具有一定的军事素质和安保技能，初中以上文化水平，年龄50 周岁以下，身高165CM以上，并在其户口所在地的公安机关政审合格后方能录用。不符合要求的，每人次扣1分，并要求立即整改。 |  |  |
|  | 5.严禁徇私谋利，如发现经查实，每人次扣1分，并辞退相关人员。 |  |  |
|  | 6.莆田市正美文旅投资有限公司有权要求物业管理公司辞退不能履行相关职责、行为有损街区形象的物业服务人员。 |  |  |
| 二、车辆监管 (10分) | 7.兴化府历史文化街区应急车道严禁停车或停车等人滞留时间过长（即停即走），遇此情况安保执勤人员必须上前劝离或对违规车辆进行处理，不作为的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 8.兴化府历史文化街区周围若发生交通事故的，安保人员要于第一时间到现场维护秩序，协助引导车辆分流，并及时汇报，不作为的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 9.兴化府历史文化街区地面不设停车位，安保人员必须对强行进入的车辆进行拦阻，不作为的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 10.运送货物的车辆进入停车场，必须经采购人同意，并严格检查后方准进出，未履行程序的1次扣2分。 |  |  |
|  | 11.停车场若有违规停放车辆的，安保人员要进行劝阻，对不听劝告的要及时报告，不作为的1辆扣0.5分。 |  |  |
|  | 12.安保人员要加强停车场巡逻，做到车辆摆放整齐，严禁无关人员在停车场走动，若有发现车辆漏油、漏水、门窗未关的，应重点看管，通知车主并及时汇报，不作为的1次扣0.5分。 |  |  |
| 三、治安、消防管理监管 （20分） | 13.在规定的值守时间与范围内，发生停车场的摩托车、电动车、自行车被窃案件或汽车被损及财物被窃案件，经查实属安保责任的，1次最高扣10分，并追究相关人员的民事或经济责任。 |  |  |
|  | 14.确保兴化府历史文化街区全年内不发生一起刑事、治安案件。若发生因物业没有履行职责或没有完全履行职责，造成可以防范而没有防范、可以制止而没能制止、可以发现而没能发现案件的，查实后1次扣20分。 |  |  |
|  | 15.严格执行登记制度，凡下班时间进入兴化府历史文化街区的人员，应询问来访目的，查验有效证件，并进行登记，违者每人次扣0.5分。 |  |  |
|  | 16.安保人员要熟悉巡逻区内的各种情况，认真巡视每个角落，重点加强对开评标区、监控室、街区前后门出入口、银行网点、地下停车场等重点区域、重点部位的巡查，发现异常情况或可疑人员应立即查明报告，认真填写“巡逻签到记录”，严禁走过场，违者每人次扣0.5分。 |  |  |
|  | 17.值班安保人员要坚守岗位，发现有擅离职守、在岗不尽职责、玩忽职守等行为的每人次扣0.5分。 |  |  |
|  | 18.安保领班要有效配合公安、消防等部门，积极落实街区安全保卫工作管理制度、决定、决议及加强街区安全保卫管理工作的有关措施。拒不执行的1次扣1分，落实不到位的1次扣 0.5分，并立即纠正。 |  |  |
|  | 19.上级领导来街区调研检查、其他单位带队参观考察或中心召开重大会议期间，安保人员应配合做好交通秩序引导，大厅秩序维护等工作，若发现上访人员，应及时报告，并协助做好劝访工作，置之不理的1次扣1分。 |  |  |
|  | 20.安保人员要对进出街区的物品实行严格审查，严禁易燃易爆、有毒有害等危险物品进入街区，严格按照门卫管理制度进行管理，违者1次扣2分。 |  |  |
|  | 21.街区内严禁打架、斗殴、寻衅滋事等事件发生，确保街区安全，有不尽责的1次扣1分。 |  |  |
|  | 22.严禁在文化街区内及周边推销不明物品、收取废品等，发现后不制止或不报告的，1次扣3分，并立即纠正。 |  |  |
|  | 23.街区监控系统要保持正常运行，并按规定期限保存监控记录，若有发现问题应及时上报，违者1次扣2分。 |  |  |
|  | 24.安保值班电话必须保持24小时通讯畅通，若无人接听或关机的，1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 25.消防设施设备要齐全、完好、有效；常闭式防火门应处于关闭状态，违者1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 26.消防通道无占用、无杂物堆放等现象，违者每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 27.安保消防设备、器材和消防安全标志要配置到位，状态良好，发现破损应及时维修更换，不合格的每处扣0.5分，并立即整改。 |  |  |
|  | 28.物业管理公司要制定安保消防安全应急预案，每月必须组织安保人员进行消防安全培训和训练，掌握消防安全常识，熟练使用各类消防器材，并能及时处理各种问题，不符合要求的扣3分。 |  |  |
| 四、清洁服务监管 （10分） 五、设备设施操作、 维护管理 （20分） | 29.各区域保洁人员，应做到统一着装，精神饱满、仪表整洁，不出现蓬头散发现象；清洁保洁要及时，实行标准保洁，不合格的每人次扣 0.5分。街区管理员、工作人员服务态度要端正，佩戴明显标志（工作牌），穿工作服，工作认真负责，有较强的奉献精神，文明服务，礼貌待人，使用规范、文明礼貌用语，不合格的每人次扣 0.5分。 |  |  |
|  | 30.办公楼楼层卫生间玻璃镜面、洗手台面和地面无积水、无明显污渍，地面无明显脚印；及时擦干开水间内地面积水，搽拭干净电开水器，清理干净茶渣篓，定期按要求对开水机进行清洁保养；会议室、导办台、自助区、开水间、卫生间等公共区域地板、沙发、茶几，桌椅、马桶、隔板等各处卫生死角按时进行清洁（45分钟内），目视有发霉或蛛网等现象的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 31.卫生间便池感应阀、洗手龙头应保持正常工作，出水流畅。出现损坏的于一日内修复，不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 32.保持卫生间墙面瓷砖、门窗无灰尘，大、小便池内无污物，卫生间其他设施完好无异味，不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 33.保持街区内公共区域无瓜皮果壳、烟头、纸屑、痰迹等杂物，地面无积水、无污渍。如发现有垃圾或积水的，应在45 分钟内清扫完毕。不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 34.保持大厅、公共楼道、卫生间、走廊等公共部分的墙面砖和地砖洁净、无破损；墙面处1米以下随时保洁，保持无污渍。不合格的每处扣0.5分。（建筑质量问题除外） |  |  |
|  | 35.公共门窗、消防栓、标牌、栏杆、扶手门（窗）框，应做到目视无污渍、灰尘，玻璃门窗（内）无污迹，不合格的每处扣0.5 分。 |  |  |
|  | 36.保洁人员要每天巡查街区路面、外围绿化带、停车场、各入口，确保无瓜皮果壳、纸屑、泥沙、积水、污渍、垃圾杂物等。若发现垃圾的，应于45分钟内清扫干净，不合格的每处扣0.5分；遇有紧急情况的，应立即安排人员清扫，不执行的扣3分。 |  |  |
|  | 37.天花板、天棚应做到目视无蜘蛛网、无灰尘；灯罩、烟感、吹风口、指示灯目视无灰尘、无污迹。不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 38.街区公共区域禁止吸烟，保洁人员上午下班后应将垃圾桶上方垃圾放置垃圾桶内，垃圾桶内垃圾不超出器皿容量的30%，下午下班后应及时清理吸烟室烟灰盅、公共区域垃圾桶等环卫设施内垃圾，做到楼内垃圾当日清；烟灰盅、垃圾桶外表无污迹、黏附物，垃圾桶周围无散落垃圾，无污水、污渍，环卫设施保护完好，不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 39.要确保雨、污水管井的底部无积物，水流畅通，井盖无锈迹；盖板无污迹，并按期清理，确保畅通，不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 40.化粪池按月进行检查，定期清淘，不外溢污水。若有污水溢出的1次扣1分，其他不合格的情况1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 41.楼面平台地漏要完好无堵塞，无大面积积水；明沟、暗沟要排水畅通，无垃圾，无溢流现象；沟盖板要安装牢固、平稳，不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 42.清运垃圾、收集垃圾时要确保不溢出、无散落，不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 43.保洁人员要每天检查街区公共区域的盆栽植物、花槽，保持盆栽植物无烟头、纸屑等杂物，若发现应于45分钟内清扫干净。不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 44.要按消杀操作规程及服务标准要求定期进行消毒灭杀，并有相应记录，确保无蚊蝇孳生现象。不合格的每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 45.街区正前门玻璃及各层围栏玻璃每周应清洗一次，平时发现手印、污渍等的应及时清理，不合格的每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 46.遇周末或其他节假日放假前保洁人员必须按职责分工做好卫生保洁工作，不合格每次扣0.5分，周一或节假日后上班发现垃圾桶未及时清理每次扣1分。 |  |  |
|  | 47.街区停车场、楼户外露台、活动室每半个月清洗一次，无定期清洗发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 48.物业公司保洁人员应按甲方要求，履行好各自职责街区保洁人员不得另受聘于其他单位，若发现一起扣2分；其他单位若有另外聘请保洁人员在中心从事卫生保洁工作，物业公司应及时报告办公室，否则发现一起扣2分。 |  |  |
|  | 49.要安排专业人员每日检查电源系统、控制系统及水泵运转部分的润滑情况。未执行的发现1次扣1分。 |  |  |
|  | 50.要保证水泵运行稳定、无异响，电源指示无波动，控制箱清洁，开机时盘根滴水不超标，不合格的发现1次扣1分。 |  |  |
|  | 51.每周对供水系统的各个主要部分进行详细检查，作好详细记录，否则缺1次扣 2 分；有问题应查而未查的1次扣1分，检查后记录不全不详的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 52.每周要检查一次排污井，并保证排污系统畅通。排污井排水不畅的1次扣0.5分；排污水井溢出地面的1次扣1分。 |  |  |
|  | 53.每年雨季来临前必须彻底清畅排水系统，保证雨水畅通；确保排污系统随时完好，正常运转。检查中发现故障的1次扣1分；发现因故障导致积水的1次扣2分。 |  |  |
|  | 54.当班工作人员在开机和关机时，必须严格按操作规程开启或关闭相关的阀门和主机，发现操作不当的，1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 55.当班工作人员要对中央空调各方面的运行情况定时进行检查，并按规定做好运行记录和交接班记录，发现无记录的，1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 56.中央空调运行时若发生异常情况，当班工作人员应及时报告，并做好记录。紧急情况应立即停机，以免发生事故，经专业技术人员检修后，方可重新开机。发现操作不当的，1次扣3分。 |  |  |
|  | 57.物业管理公司负责兴化府历史文化街区空调系统的管理、养护和维修等工作，并选聘专业管理公司和人员进行日常运行操控管理，建立操控人员值班、检查、检修等空调养护工作制度，及时做好各项保养维护工作，如发现未按厂家规定定期对设备进行检修、保养、维护的，1次扣3分。 |  |  |
|  | 58.物业管理人员要做好空调的每天检查、每周巡查、半年检修、日常养护等工作。对空调系统运行、保养、维修事故和零部件更换情况进行记录。发现无记录的，1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 59.中央空调运行期间，如发现空调效果不好、漏水、有异常响声、异常气味等情况，应及时安排专业技术人员检修1分析报告及其处理情况记录等资料应妥善保管，及时存档。未能及时到场检修的，1次扣3分。 |  |  |
|  | 60.安排专人负责会议系统的操作工作，缺项的1次扣2 分。 |  |  |
|  | 61.定期对会议系统进行测试，保证会议系统的正常使用，不影响会议效果，若因会议系统设备问题影响会议效果的，1次扣1分。 |  |  |
|  | 62.保证会议室清洁整齐，协助会议使用单位做好会务工作，发现服务不到位的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 63.未经办公室批准，禁止任何单位、企业、个人擅自使用会场；发现一起不制止或不报告的，扣3分，并立即纠正。 |  |  |
|  | 64.保持室内照明灯具、应急照明、各种指示灯仪表良好。检查发现坏3 盏以上的，1次扣0.5分。（因为设备质量问题除外） |  |  |
|  | 65.设备运行记录、交接班记录必须完整、准确、清晰。若发现虚假或不符事实等问题的，1次扣1分。 |  |  |
|  | 66.保持配电室内卫生清洁，不乱堆杂物，禁止吸烟现象。抽查时发现一个烟头以上的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 67.配电室内设备或线路改变的，必须事前上报办公室批准，违者1次扣3分。 |  |  |
|  | 68.配电室内配电柜操作开关要有明显标志，停电或检修拉闸时，必须事先报告办公室（特殊或紧急情况除外），并悬挂警示牌。违者1次扣3分。 |  |  |
|  | 69.停送电必须严格执行二人制（1 人操作，1 人监护），不按要求操作未造成损失的1次扣5 分，造成损失的，视后果扣10-20分。 |  |  |
|  | 70.必须详细填写工作记录及拉闸记录，未填写或未使用工作记录本的1次扣3-5分。 |  |  |
|  | 71.停送电必须预先通知办公室；停电时（线路停电除外）须确认电梯为无人状态后，方可进行操作。未通知造成不良影响的1次扣1-3分，造成严重影响的扣5-10分。 |  |  |
|  | 72.停送电操作时必须悬挂警示牌，并用模拟牌标示出来，未悬挂警示牌或模拟牌标示的1次扣5分。 |  |  |
|  | 73.必须保证配电室内通风、照明及应急照明完好。抽查发现2盏以上照明灯或通风有故障的，1次扣0.5分；每多一盏故障灯加扣1分。 |  |  |
|  | 74.机房内应保持整洁，无烟头及杂物乱堆现象；保持机身洁净仪表清晰。抽查时发现不合格的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 75.设备维修时应设警示牌，维修完毕后，必须做好现场清理，必要时须通知清洁人员协助处理，未清理现场的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 76.带电作业时，必须做好绝缘处理，并在有看护人的监护下方可工作。未作绝缘处理造成严重后果的1次扣10分，造成一般后果的1次扣5分。 |  |  |
|  | 77.必须建立供电设备设施维护保养计划，并制作成文档，报办公室一份备案；要安排专人进行月保养、季保养、半年保养、年保养；保养计划实施必须定岗、定人，保养人员需对保养设备区域签名负责；保养计划须在计划规定时间内完成。未按时按质完成的1次扣1分。 |  |  |
|  | 78.确保设备运行平稳，无抖动、摆动或异响现象。如发现有异常应及时通知专业公司进行维护，不作为的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 79.确保古建筑的定期清洁打 扫、日常通风换气等工作,保持古建筑整洁、无蛛网、 无浮尘，抽查时不符合1项以上的1次扣 0.5分。 |  |  |
|  | 80.检查门、窗等木装修,发现松动、脱落应及时 修整紧固;如有门、窗残损、缺失,应及时按原样补配，不作为的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 81.古建筑地面铺装,发现个别歪闪、移位、缺 失,应及时归安、添配。超过6个小时未及时修补的1次扣0.5分。 |  |  |
|  | 82.对街区制定专门专业的定期巡查计划表。不按要求操作的1次扣0.5分。（附：古街巡查表样式） |  |  |
|  | 83.检查街区内外排水系统,及时清除 泄水口周围杂物垃圾,疏通天沟及明暗排水沟,及时更换破损构件。未有实施或工作不到位的，1次扣3分，并要求立即补做。 |  |  |
|  | 84.确保各种设备的运行、维护记录及报表齐全。每缺1项扣1分。接到报修通知后，维修人员必须于10 分钟内赶到现场，当日维修完毕。人为原因拖延时间或不作为的1次扣1 分。 |  |  |
|  | 85.维修人员不得推诿本职工作。发现1次扣1分，同一人出现二次以上的，可要求物业管理公司予以辞退。 |  |  |
|  | 86.设备设施的巡查工作应按预定计划进行，发现问题应及时处理，并作好记录。对应发现而未发现的，1次扣1分；对已发现而未及时处理或不处理的，扣5分。 |  |  |
|  | 87.要制定详细的设备月、季、年保养计划，并报办公室备案，严格按照计划认真执行。发现未按保养计划执行又无合理理由的，1次扣1分。 |  |  |
| 六、物业档案管理（10分） | 88.检查是否进行科学分类，并不断进行补充完善，并应用计算机实施规范化管理，建立完整的档案库，全面记录古建筑本体、保护性设施和周边环境的现状 情况、病害情况等基础信息,作为后续观察、分析比对、巡视检查和维修保护工作的依据，每发现1项不齐全或不完善的1次扣0.5分。 |  |  |
| 七、投诉情况（10分） | 89.凡受到进驻商户和消费群众投诉，一经查实，视情每次扣1-3分。 |  |  |
| 八、社会满意度测评 或中心管理人员结其综合评定（10分） | 90.商户占40%、采购方30%、消费者30%。 采购方对物业管理综合评定分满意、较满意、及格或差等级，分别得分为9分、7.5分、6分、0-5分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |

备注：每月考核一次，试用期内任何一个月考核得分低于80分的，视为考核不合格，业主有权解除合同，试用期后根据每月考核分数按比例支付当月物业费用。