
附件
莆田市荔城区房屋市政工程安全生产治理

专项行动实施方案

为认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，深刻吸取重大事故教训，根据上级文件精神并结合本局工作实际，针对近期房屋建筑和市政工程领域存在的突出问题，经研究，决定在2022年4月至2023年12月期间在全区范围内全面开展房屋市政工程安全生产治理行动，特制定以下实施方案。

一、总体要求

要认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导关于加强安全生产工作的重要指示批示精神，全面落实全国全省全市安全生产电视电话会议精神，在上级住房城乡建设主管部门的指导下，结合国务院安委会“进一步强化安全生产责任落实、坚决防范遏制重特大事故的15条措施”的总体要求，坚持问题导向，集中用两年时间全面开展房屋建筑和市政工程安全生产大检查行动，深化推进房屋建筑和市政工程安全生产治理工作，彻底排查整治安全隐患，堵塞管理漏洞和强化企业主体责任，有效防范和减少生产安全事故发生，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

二、主要内容

（一）严格落实企业主体责任自查自纠工作

1．强化施工单位安全生产主体责任。施工单位要完善企业内控体系核查机制，强化施工现场安全管控，扎实开展安全隐患自查自纠工作，将各项安全措施落实到企业、落实到项目部、落实到责任人、落实到施工现场每一处，确保隐患消除。施工单位项目部要在每月10日、20日及最后1日之前完成自查自纠工作并及时将《施工单位自查自纠检查表》（详见附件3、附件5、附件7）送达区质安站留存备查。   

2．强化监理单位安全生产监理责任。监理单位要切实发挥监理作用，及时发现并督促整改安全隐患。监理单位要重点检查建设项目手续是否完整，审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。特别在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位立即整改；情况严重的，应当要求施工单位立即暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向区质安站报告。同时，监理部要在施工单位项目部每次完成自查自纠2天内完成复查，并及时将表格《监理单位自查自纠复查表》（详见附件4、附件6）送达区质安站留存备查。

（二）严格管控危险性较大的分部分项工程

1．健全管控体系。认真落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号），严格要求工程参建单位建立健全危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程）安全管控体系，加强危大工程识别、专项方案编制、审查、论证、审批、验收等全流程管理，严格按专项施工方案施工作业，确保危大工程安全风险受控。

2．排查安全隐患。严格按照重大事故隐患判定标准，突出建筑起重机械、基坑工程、模板工程及支撑体系、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程、钢结构工程等危大工程，以及高处作业、有限空间作业等高风险作业环节，“逐企业、逐项目、逐设备”精准排查各类重大隐患。

3．狠抓隐患整改。工程参建单位要建立重大事故隐患台账，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，分级分类采取有效措施消除隐患，边查边改、立行立改，坚决防止隐患变成事故。各级住建主管部门要对重大事故隐患进行挂牌督办，实现闭环管理，逐项跟踪整改落实。对拒绝整改或拖延整改的企业和人员，依法依规整顿，确保整改到位。

（三）全面落实工程质量安全手册制度

1．严格落实手册要求。认真贯彻落实住建部《工程质量安全手册（试行）》和《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》要求，国有企业和特、一级施工企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来，推动手册制度落地见效，实现企业、项目和人员全覆盖，不断提升安全生产管理水平。

2．夯实安全生产基础。工程参建单位要根据手册有关要求，修订完善企业内部安全生产管理制度，强化全员安全生产责任制，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，进一步健全完善安全生产保障体系。

3．落实关键人员责任。严格落实企业主要负责人第一责任人责任，工程参建单位安全生产关键人员，特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责，切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位；将手册内容纳入企业“三类人员”、特种作业人员培训和继续教育内容，压实安全生产关键人员责任，夯实安全生产基础。

（四）提升施工现场人防物防技防水平
1．加强安全生产培训教育。工程参建单位要落实安全培训主体责任，严格企业全员年度安全培训、新进场人员“三级安全教育”、特种作业人员和“三类人员”安全培训等制度，强化持证上岗和先培训后上岗制度，提高从业人员安全生产意识和安全技能水平，减少违规指挥、违章作业和违反劳动纪律等行为。

2．强化现场安全防护措施。工程参建单位要依法依规使用建筑工程安全防护、文明施工措施费用，及时购置和更新施工安全防护用具及设施，加强临时用电管理，强化楼板、屋面、阳台、通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯边等部位保护措施，做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护，切实改善施工现场安全生产条件和作业环境。

3．提升安全技术防范水平。全面排查施工现场风险安全隐患，严格落实人防物防技防三位一体的安全生产措施；强化“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，制定完善应急预案，鼓励工程参建单位应用先进适用、安全可靠的新工艺、新设备、新材料，加快淘汰和限制使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料。加快推广涉及施工安全的智能建造技术产品，辅助和替代“危、繁、脏、重”的人工作业，降低施工现场安全生产风险。鼓励利用先进信息技术推动智慧工地建设，提高施工现场安全生产智能化管理水平，改善现场安全生产条件，全力保障施工现场安全。

4．增强风险应急处置能力。工程参建单位要根据项目事故风险特点和工程所在地可能存在的泥石流、滑坡、内涝、台风等风险，制定完善各类应急预案，储备必要的医疗应急装备和抢险救援设备，定期组织预案演练。加强应急值守工作，遇到紧急情况和突发事件，及时报告、妥善处置。

（五）严厉打击各类违法违规行为

1．大力整顿违反建设程序行为。全面规范建筑市场各方主体行为，大力整顿违反建设程序行为，严厉打击建筑市场违法违规行为，严肃事故查处。建设单位要严格遵守招投标法等相关法律法规规定，做到应招尽招，不得规避招标。建设单位要按照基本建设程序，依法办理施工安全监督手续，并取得施工许可证，不得任意压缩合理工期和造价，不得使用未经审查或审查不合格的施工图设计文件，不得“边审查、边设计、边施工”。

2．大力整治发承包违法违规行为。建设单位要依法将工程发包给具有相应资质的单位，不得肢解发包、指定分包。勘察、设计、施工、监理单位应依法承揽工程，不得围标串标、无资质或超越资质范围承揽业务，不得转包、违法分包、挂靠、出借资质。建设单位应将质量检测业务依法委托给具有相应资质的质量检测机构，质量检测机构应出具真实准确的检测报告。

3．加大违法违规行为查处力度。开展全类别企业资质动态核查专项行动，开展工程质量检测机构专项整治，加强市场现场联动治理，强化质量安全“一票否决”制。对存在违法违规行为的单位和个人，要依法给予罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书、停止执业、吊销执业证书等相应行政处罚。对发生生产安全事故负有责任的企业和人员，要按照“四不放过”原则，加大处罚力度。加强安全信用建设，建立守信激励和失信惩戒机制，及时曝光违法的单位和个人，公开处罚信息。

（六）充分发挥政府投资工程示范带头作用

1．带头遵守相关法律法规。政府投资工程参建单位要模范遵守安全生产和工程建设相关法律法规，遵循先勘察、后设计、再施工的基本建设规律，严格履行法定基本建设程序，不得未批先建、边建边批，不得以会议审议等非法定程序代替相关审批。要落实建设资金，保障合理工期和造价，确保工程效益和安全生产。

2．严格安全生产责任追究。要按照“三个必须”和“谁主管谁负责，谁审批谁监管”的要求，履行政府投资工程安全生产工作职责。对存在违法违规行为或发生生产安全事故的政府投资工程参建单位，除依法予以处罚外，还应依法依规对相关责任人员给予党纪政务处分或组织处理。

3．打造安全生产示范工程。政府投资工程参建单位要高标准、高质量、高水平建设，打造一流的施工现场安全生产管理体系，积极应用数字化、智能化、网络化技术，创建安全生产标准化示范工地。要当好安全生产排头兵，建设精品工程、绿色工程、安全工程，发挥好政府投资工程典型示范作用。

（七）全面规范限额以下工程监管

协助属地政府建立完善限额以下房建市政工程监管机制，明确监管方式、监管内容、监管职责，按照《关于赋予乡镇人民政府、街道办事处部分行政处罚权的决定》和《赋予乡镇人民政府、街道办事处行政执法事项指导目录》的要求，指导乡镇（街道办事处）切实落实属地监管责任，保障限额以下房建市政工程安全生产。

（八）强化燃气管道工程监管工作

要配合燃气主管部门督促建设单位落实工程质量安全首要责任，未按规定办理施工许可不得施工，未经验收合格不得投入使用。对规模以上燃气管道工程（工程投资额在100万元以上，含100万元），建设单位应依法依规办理施工许可、质量安全监督、验收及备案等基本建设程序。住建主管部门要依法依规将规模以上燃气管道工程纳入监督范围，切实履行监管职责。

上述重点任务具体详附件1、2。

三、工作安排

（一）动员部署阶段（2022年4月）。要认真分析本辖区建筑施工安全生产现状，查找问题，提出对策，抓紧制定细化工作方案，深入动员部署，层层落实到企业、到项目、到责任人。 

（二）排查整治阶段（2022年4月至2023年12月）

1．要指导、督促辖区所有在建项目立即开展自查自纠工作，企业自查自纠工作要始终贯穿安全生产治理行动全过程。建筑施工总承包企业应由企业领导或安全生产管理机构负责人带队，对其承接的所有在建项目的施工安全生产情况进行每季度不少于1次的全覆盖检查，在建工程项目部每月不少于3次的自查自纠，对发现的问题要立即落实整改到位，做到闭合管理；监理企业应对所监理的工程项目进行每季度不少于1次的巡查，在建工程监理部对施工单位的自查自纠每月不少于3次复查；各责任主体单位要按要求将自查自纠表格提交区质安站留存备查（详见附件3、附件4、附件5、附件6、附件7）；对逾期未提交的责任主体单位，区质安站要按照动态监管办法第1.2.7条、第1.2.8条予以评价记分。

2．要严格围绕本次治理行动的重点任务认真组织开展，2022年7月20日前，在企业、项目部自查自纠的基础上对辖区内所有在建项目全覆盖检查（可结合项目监管机构日常“双随机”评价），对发现的隐患问题及时督促整改到位，并于7月19日前将有关情况报局质安股。

（三）巩固提升阶段（2023年1月至2023年12月）。要持续开展治理行动，采取全面排查、重点抽查、层级督查等方式，巩固隐患排查治理成果，总结推广典型经验和做法，完善本地区施工安全监管政策措施，推动治理机制常态化、制度化。

四、有关要求

（一）加强组织领导。成立相应工作领导小组，督促指导我区扎实推进专项治理行动，具体如下：

组  长：程珍发  党组书记、局长    

副组长：徐开生  副局长

成员由质安股、市场股、消防中心、城建股、质安站主要负责人组成。要在每月24日前上报《专项治理行动实施情况汇总表》（详见附件8）。

要把开展房屋建筑和市政工程安全生产治理行动作为当前安全生产中心任务，迅速传达学习贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志重要指示批示精神，以及全国、全省、全市有关会议部署要求，分析安全形势，深入研究安全生产专项整治三年行动进展情况、存在问题和成效，部署安排房屋建筑和市政工程安全生产治理行动重点任务。要始终绷紧安全这根弦，充分认识当前安全生产形势的严峻复杂性和抓好安全生产工作的极端重要性，坚持人民至上、生命至上，牢牢把安全生产工作记在心上、抓在手上、扛在肩上，自觉承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，确保全市建筑施工领域安全形势持续安全稳定。

    （二）聚焦工作重点。紧扣安全生产专项整治三年行动巩固提升，紧扣坚决防范遏制重特大事故十五条措施，特别要聚焦危险性较大的分部分项工程、安全生产事故多发或安全动态监管平均记分排名前列的重点企业和重点项目，立即组织开展全方位、拉网式大检查，明确每家责任主体企业和每个施工项目部“谁来查”“怎么查”“查什么”。主要领导要亲自谋划、亲自部署，分管领导要具体抓、具体管。对检查发现的一般隐患，要立行立改、及时整改；重大隐患要挂牌督办、限期整改，难硬重大隐患要领导挂钩、跟踪整改，确保重大安全隐患“零容忍”。要充分发挥安全生产专家的作用，组织专家参与检查、服务企业，帮助企业深查问题，彻查隐患，指导督促整改到位，确保“逐企业、逐项目、逐设备”精准排除各类重大安全隐患。要创新监管方式，全面推行“互联网+执法”、“执法+专家”新模式，提升监管执法效能。

（三）加大查处力度。要学好用好新《安全生产法》《刑法修正案（十一）》，把严格执法贯穿于安全大检查全过程，坚决整治安全执法检查不力、“宽松软”等突出问题。要坚持把隐患作为事故对待，加大事故前执法追责力度，严格落实“四个一律”“五个一批”措施，形成严管严处态势。要层层压实企业安全主体责任，按照属地管理原则，督促所监管的在建项目各方责任主体全面开展安全生产自查自纠工作。区质安站要对企业自查自纠情况进行复核，重点核查企业是否履行安全主体责任、自查自纠是否走过场，发现施工企业和监理企业自查自纠流于形式、存在弄虚作假行为的，每次要按规定给予施工单位和监理单位记分，同时对其开展约谈警示，并列为重点检查对象，加大检查频次。对因隐患整改不力造成工程安全生产事故的责任单位和责任人，要依法依规从重查处。

（四）加强宣传引导。要鼓励企业和项目采取多种形式广泛宣传报道，既要对责任不落实、隐患整改不力、安全问题突出、存在违法违规行为的反面典型予以曝光，深入剖析典型事故案例，做到以案说理、以案说法，切实发挥警示震慑作用；也要认真总结好的经验和做法，加以推广，做好典型示范引路。要引导广大职工和人民群众积极参与、支持安全生产工作，努力营造全社会关注建筑施工安全生产工作的良好氛围。

附件：1.房屋市政工程安全生产治理行动主要任务清单（参建单位）

      2.房屋市政工程安全生产治理行动主要任务清单（主管部门）

      3.《房建工程安全隐患自查自纠检查表》

      4.《房建工程安全隐患自查自纠复查表》

      5.《市政工程安全隐患自查自纠检查表》

      6.《市政工程安全隐患自查自纠复查表》

      7.《危大工程动态管控清单》

      8.《专项治理行动实施情况汇总表》（主管部门）

	附件1
	
	

	房屋市政工程安全生产治理行动主要任务清单（参建单位）

	重点任务
	单位类别
	主要任务

	（一）全面开展危大工程专项整治
	建设单位
	1.建设单位应履行企业安全生产主体责任，参与施工安全生产管理并督促施工、监理单位履行安全管理职责。
2.建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料；按规定需要进行第三方监测的危大工程应当委托具有相应勘察资质的单位进行。

3.建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。

4.建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

5.建设单位申请办理施工许可证和安全监督手续时，应通过各设区市工程项目审批管理系统填报工程项目相关信息和提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。建设单位对提交的信息和要件的真实性负责。

6.建设单位项目负责人应审查施工单位报送的超过一定规模的危大工程专项施工方案，并参加专项施工方案专家论证会议。

7.危大工程发生险情或者事故时，建设单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。

8.危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

	（一）全面开展危大工程专项整治
	监理单位
	1.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
2.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

3.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。

4.监理单位应审查施工单位的安全生产责任体系和预防控制体系。

5.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

6.监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

7.危大工程发生险情或者事故时，监理单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。

	重点任务
	单位类别
	主要任务

	（一）全面开展危大工程专项整治
	施工单位
	1.施工单位主要负责人必须严格履行第一责任人责任，依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

3.施工单位应当编制危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。对超过一定规模的危大工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

4.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。

5.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

6.施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

7.施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。

8.施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

9.施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。

10.施工单位应当重点排查建筑起重机械、深基坑、高边坡、模板工程及支撑体系、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程、钢结构等危大工程，聚焦高处作业、有限空间作业等高风险作业环节并建立危大工程动态管理隐患清单；按照隐患清单，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，边查边改、立行立改，分级分类采取有效措施消除隐患，实现动态“闭环”“清零”管理。

11.对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

12.施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

13.危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。

	重点任务
	单位类别
	主要任务

	（一）全面开展危大工程专项整治
	其他参建单位
	1.勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。
2.设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

3.监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施。

4.监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。

5.危大工程发生险情或者事故时，勘察、设计单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。

	（二）全面落实工程质量安全手册制度
	建设单位
	1.建设单位项目负责人落实安全生产责任并做到名单上墙公示、人员挂牌上岗、佩戴明显标识。
2.督促施工单位开展安全生产标准化评价和推动信息化建设，进一步健全完善安全生产保障体系。

	
	监理单位
	1.根据住建部《工程质量安全手册（试行）》、《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》要求，修订完善企业内部安全生产管理制度。
2.督促施工单位开展安全生产标准化评价和推动信息化建设，进一步健全完善安全生产保障体系。

3.总监理工程师落实安全生产责任并做到名单上墙公示、人员挂牌上岗、佩戴明显标识。

	
	施工单位
	1.根据住建部《工程质量安全手册（试行）》、《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》要求，修订完善企业内部安全生产管理制度。
2.加大对安全生产资金、物资、技术、人员等全要素的投入保障力度。

3.开展安全生产标准化评价和信息化建设，进一步健全完善安全生产保障体系。

4.施工项目负责人、专职安全生产人员落实安全生产责任做到名单上墙公示、人员挂牌上岗、佩戴明显标识。

5.将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位。

6.将手册内容纳入企业“三类人员”、特种作业人员培训和继续教育内容。

	重点任务
	单位类别
	主要任务

	（三）全面提升施工现场人防物防技防水平
	建设单位
	建设单位及时足额支付安全防护、文明施工措施费用并监督使用。

	
	监理单位
	1.检查施工单位是否开展企业全员年度安全培训、新进场人员“三级安全教育”、特种作业人员和“三类人员”安全培训等，是否落实持证上岗和先培训后上岗制度。
2.监督安全防护、文明施工措施费用支付及使用情况。

3.检查施工单位是否使用符合要求的安全防护用具及设施；是否加强临时用电、“四口五临边”、高处作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节的安全管理和防护。

4.督促施工单位编制应急预案，并参与施工单位组织的预案演练。

	
	施工单位
	1.施工单位开展企业全员年度安全培训、新进场人员“三级安全教育”、特种作业人员和“三类人员”安全培训等，落实持证上岗和先培训后上岗制度。
2.施工单位不得将安全防护、文明施工措施费用挪作他用。

3.使用符合要求的安全防护用具及设施，加强临时用电、“四口五临边”、高处作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节的安全管理和防护。

4.根据项目事故风险特点和工程所在地可能存在的泥石流、滑坡、内涝、台风、火灾等风险，制定完善各类应急预案，储备必要的医疗应急装备和抢险救援设备，定期组织预案演练。

5.积极探索安全生产与信息化管理深度融合，开展智慧工地建设试点，提高施工现场安全生产智能化管理水平。

	（四）全面整顿各类违法违规行为
	建设单位
	1.建设单位要严格遵守招投标法律法规规定，做到应招尽招，确保应具备招标条件和落实资金来源，不得规避招标。
2.对存在危大工程的招标项目，建设单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）要求，在招标文件中列明危大工程清单，并要求投标人提供相应的技术文件，补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

3.建设单位要按照基本建设程序，依法办理施工安全监督手续，并取得施工许可证，不得任意压缩合理工期和造价，不得使用未经审查或审查不合格的施工图设计文件，不得“边审查、边设计、边施工”。

4.建设单位要依法将工程发包给具有相应资质的单位，不得肢解发包、指定分包。

5.建设单位应将质量检测业务依法委托给具有相应资质的质量检测机构。

6.建设单位要按照合同约定及时支付工程进度款项，不得拖欠。

	重点任务
	单位类别
	主要任务

	（四）全面整顿各类违法违规行为
	监理单位
	1.监理单位应依法承揽工程，不得围标串标、弄虚作假、无资质或超越资质范围承揽业务，不得转包、违法分包、挂靠、出借资质。
2.监理单位企业资质应满足对应其资质标准要求。

	
	施工单位
	1.施工单位应依法承揽工程，不得围标串标、弄虚作假、无资质或超越资质范围承揽业务，不得转包、违法分包、挂靠、出借资质，不得恶意拖欠农民工工资。 
2.施工企业资质应满足对应其资质标准要求。

3.施工单位应拒绝接收未能提供生产流水号（二维码）的混凝土并及时报告工程所在地主管部门。

4.施工单位不得承揽违法建筑的项目施工。

	
	其他参建单位
	1.勘察、设计单位应依法承揽工程，不得围标串标、弄虚作假、无资质或超越资质范围承揽业务，不得转包、违法分包、挂靠、出借资质。
2.工程质量检测机构按照《关于开展全省房建市政工程质量检测专项整治的通知》要求开展自查自纠。

3.工程质量检测机构应出具真实准确的检测报告。

4. 工程质量检测机构的检测人员、仪器设备、管理制度等应满足其相应资质标准要求，做到资质合规、报告（数据）真实、量能匹配等。

5.预拌混凝土企业运用“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统”-“预拌混凝土管理子系统”进行进厂和生产前信息登记，并取得生产流水号（二维码）。

6.工程设计单位不得承揽违法建筑的项目设计。

	（五）全面发挥政府投资工程示范带头作用
	各方责任主体
	1.政府投资工程严格履行法定基本建设程序，不得“未批先建、边建边批、以会议审议等非法定程序代替相关审批”等，严格落实建设资金，保障合理工期和造价，确保工程效益和安全生产。
2.按照“三个必须”和“谁主管谁负责，谁审批谁监管”的要求，履行政府投资工程安全生产工作职责。

3.工程参建单位要高标准、高质量、高水平建设，打造一流的施工现场安全生产管理体系，积极应用数字化、智能化、网络化技术，创建安全生产标准化示范工地。央企、国企要当好安全生产排头兵，建设精品工程、绿色工程、安全工程，发挥好政府投资工程典型示范作用。


	附件2
	
	

	房屋市政工程安全生产治理行动主要任务清单(主管部门）

	序
号
	事项
名称
	省厅主要任务
	市级、县（区）级主要任务

	1
	（一）全面开展危大工程专项整治
	1.贯彻、执行国家有关危险性较大的分部分项工程管理的法律、法规、规章和政策。
2.组织制定《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》，并指导和组织实施。

3.建立省级专项施工方案论证专家库，制定专家库管理制度，并向社会公布。

4.对设区市、县（市、区）工程安全监管机构实施层级指导。

5.开展全省工程质量安全监督检查。
	1.贯彻、执行国家和省级有关危险性较大的分部分项工程管理的法律、法规、规章和政策。
2.根据监督工作计划对危大工程进行抽查、检查。

3.在监督抽查中发现危大工程存在安全隐患的，应当责令施工单位整改。对隐患限期整改不到位的，严格按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》第二十四条第四款规定予以扣分。

4.将单位和个人的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录。

5.建立危大工程隐患清单，对重大事故隐患进行挂牌督办，实施闭环管理；对未按规定编制并审核专项方案、未组织专家论证、未根据专家论证报告进行修改或重新组织专家论证、未严格按照方案施工或擅自修改方案的，予以暂扣安全生产许可证；

6.设区市主管部门开展市级工程质量安全监督检查，同时对县（区）落实相关工作情况开展检查。

7.设区市工程安全监管机构应对辖区内的县（市、区）工程安全监管机构实施层级指导。[image: image1.jpg]


 

	序
号
	事项
名称
	省厅主要任务
	市级、县（区）级主要任务

	2
	（二）全面落实工程质量安全手册制度
	1.编制《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》，指导各地组织实施，并强化宣贯。
2.将工程质量安全手册主要内容与动态监管相融合，推进监管信息化工作。

3.组织制定《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则》，指导全省开展建筑施工安全生产标准化评价工作，推动建筑施工安全生产标准化建设。
	1.贯彻执行住建部《工程质量安全手册（试行）》和《福建省工程质量安全手册实施细则（试行）》，并指导各地组织实施，通过会议、培训等形式加强宣贯。
2.指导企业特别是国有企业修订完善企业内部安全生产管理制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员等全要素的投入保障力度；将手册内容纳入企业“三类人员”和特种作业人员培训和继续教育内容，压实安全生产关键人员责任，夯实安全生产基础。

3.将工程质量安全手册执行情况的纳入日常“双随机”检查。

4.检查工程参建单位是否落实安全生产关键人员并做到名单上墙公示、人员挂牌上岗、佩戴明显标识，是否切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位。

5.督促指导本辖区建筑施工安全生产标准化评价工作，推动建筑施工安全生产标准化建设。

	3
	（三）全面提升施工现场人防物防技防水平
	1.组织修订《福建省建设工程质量安全动态监管办法》和《福建省房屋和市政基础设施工程质量安全监督工作标准》。
2.组织修订《福建省建机一体化企业信用综合评价办法》，提升建机一体化企业建设管理水平，保障施工安全生产。

3.组织开展智慧工地试点。
	1.重点检查施工单位是否开展企业全员年度安全培训、新进场人员“三级安全教育”、特种作业人员和“三类人员”安全培训等，是否落实持证上岗和先培训后上岗制度。
2.检查工程参建单位是否落实安全防护、文明施工措施费用，是否使用符合要求的安全防护用具及设施，是否加强临时用电管理，强化“四口五临边”尤其是高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节的安全管理和防护。

3.鼓励工程参建单位应用先进适用、安全可靠的新工艺、新设备、新材料，加快淘汰和限制使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料。加快推广涉及施工安全的智能建造技术产品，辅助和替代“危、繁、脏、重”的人工作业，降低施工现场安全生产风险。

4.开展智慧工地建设试点，提高施工现场安全生产智能化管理水平。

5.督促在建项目制定完善应急预案、工程参建单位强化应急值守，遇到紧急情况和突发事件按规定上报并组织妥善处置。

	序
号
	事项
名称
	省厅主要任务
	市级、县（区）级主要任务

	4
	（四）全面整顿各类违法违规行为
	1.加强工程招投标制度建设，优化完善省公共资源交易电子行政监督平台功能，组织开展招投标“双随机、一公开”检查，打击招投标违法违规行为，维护招投标市场秩序。
2.组织开展建筑市场专项整治行动，督促指导各地落实建筑市场“双随机、一公开”检查机制，向社会公布建筑市场违法典型案例。健全施工企业等市场各方主体信用综合评价体系，加快形成“诚信激励、失信惩戒”的市场竞争机制。

3.按照《关于开展建设工程企业资质动态核查专项行动的通知》有关要求，组织全省开展建设工程企业（包括勘察、设计、建筑业、监理企业和工程质量检测机构）资质核查。

4.检查各地既有房屋和在建房屋网格化管理机制建立及落实情况，对排查发现的违法建设，有效分类处置情况；对排查发现的违法违规审批问题，依法依规实施整改情况；指定专人负责，按月报送上一月度工作进展情况。

5.检查各地是否按照《关于开展全省房建市政工程质量检测专项整治的通知》开展专项整治。

6.督办各地对发生生产安全事故负有责任的企业和人员按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《福建省建筑施工企业安全生产许可证暂扣管理办法》和《住房和城乡建设部 应急管理部关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》等要求实施立案查处，并信用记分；对一个季度内发生相同类型事故的地区和企业，督促事故责任单位和属地主管部门在全省会议上表态发言。
	1.依托省公共资源交易电子行政监督平台加强招投标过程监管，按规定开展招投标“双随机、一公开”检查，重点检查建设单位是否遵守招投标法律法规规定，做到应招尽招，确保应具备招标条件和落实资金来源。严肃查处招投标过程串通投标、弄虚作假行为，对违法企业予以差异化监管。
2.开展建筑市场“双随机、一公开”检查，结合省劳务实名制信息化平台预警信息，以项目管理人员未到岗履职为重点，查处是否存在转包、违法分包、挂靠等违法行为，并对违法企业按规定纳入市场各方主体信用综合评价。

3.按照《关于开展建设工程企业资质动态核查专项行动的通知》有关要求，全面核查 本辖区建设工程企业（包括勘察、设计、建筑业、监理企业和工程质量检测机构）资质。

4.结合房屋结构安全专项治理三年行动，强化既有房屋和在建房屋网格化管理，建立健全网格员巡查发现和职能部门快速处置的常态化管理机制并严格落实；对排查发现的违法建设，及时采取措施，有效分类处置；对排查发现的违法违规审批问题，严格依照法定职权，依法依规实施整改；指定专人负责，按月报送上一月度工作进展情况。

5.按照《关于开展全省房建市政工程质量检测专项整治的通知》开展专项整治。

6.按照预拌混凝土质量管理要求，强化督促指导和监督检查，提升信息化监管水平。

7.对发生生产安全事故负有责任的企业和人员按照相关规定进行立案查处，实施市场现场“双倒查”，建立住宅工程安全质量与房屋预售联动机制，对工程安全事故的建设单位和施工总承包单位涉及国有企业的，一律通报其国资监管部门；按照要求在事故项目召开安全警示教育会。

	序
号
	事项
名称
	省厅主要任务
	市级、县（区）级主要任务

	5
	（五）全面发挥政府投资工程示范带头作用
	1.指导各地督促政府投资工程带头遵守相关法律法规，严格履行法定基本建设程序。
2.指导各地严格安全责任追究，按照“三个必须”和“谁主管谁负责，谁审批谁监管”的要求，履行政府投资工程安全生产工作职责。
	1.全面检查政府投资工程是否严格履行法定基本建设程序，是否存在“未批先建、边建边批、以会议审议等非法定程序代替相关审批”等问题，是否落实建设资金，保障合理工期和造价，确保工程效益和安全生产。
2.全面检查政府投资工程各责任主体是否按照“三个必须”和“谁主管谁负责，谁审批谁监管”的要求，切实履行安全生产工作职责。对存在违法违规行为或发生生产安全事故的政府投资工程参建单位，依法予以处罚外，还应建议相关部门依法依规对相关责任人员给予党纪政务处分或组织处理。

3.引导政府投资工程参建单位要高标准、高质量、高水平建设，打造一流的施工现场安全生产管理体系，积极应用数字化、智能化、网络化技术，创建安全生产标准化示范工地。要当好安全生产排头兵，建设精品工程、绿色工程、安全工程，发挥好政府投资工程典型示范作用。

	6
	（六）全面规范限额以下工程监管
	1.督促各地建立完善限额以下房建市政工程监管机制。
2.配合相关部门制定《赋予乡镇人民政府、街道办事处行政执法事项指导目录》。

3.推广各地好的经验和做法。
	1.建立完善限额以下房建市政工程监管机制，明确监管方式、监管内容、监管职责。
2.按照《关于赋予乡镇人民政府、街道办事处部分行政处罚权的决定》和《赋予乡镇人民政府、街道办事处行政执法事项指导目录》的要求，指导乡镇（街道办事处）切实落实属地监管责任，保障限额以下房建市政工程安全生产。


附件3

房建工程安全隐患自查自纠检查表（施工单位）

 项目名称：                         检查时间：                         施工单位：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	1
	安全行为
★
	1、建筑施工企业是否在危大工程或按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批就开始施工；超过一定规模的危大工程专项施工方案是否按规定组织专家论证并通过论证就开始施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、危大工程专项方案实施前，施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；按规定需要验收的危大工程，是否按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、施工企业在危大工程施工前是否在“项目监管系统”上填报。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、是否在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、项目专职安全生产管理人员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	1
	安全行为
★
	6、根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，是否按照本规定重新组织专家论证。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、是否严格按照专项施工方案组织施工；是否擅自修改专项施工方案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、项目负责人是否按照规定现场履职或者组织限期整改。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、施工单位是否按照规定进行施工监测和安全巡视。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、发生险情或者事故时，是否采取应急处置措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、是否按照规定建立危大工程安全管理档案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	2
	基坑支护
★
	1、基坑支护形式是否符合设计要求。基坑局部是否未出现坍塌现象。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否未超过设计要求的地面荷载限值。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、基坑坑顶、坑底是否采取有效截排水措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、在支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期内，是否按规范要求对支护结构和周边环境的状况随时进行巡查。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、出现报警时是否按报警要求对基坑支护结构或周边环境中的保护对象采取应急措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、基坑是否设置人员上下专用通道。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	3
	建筑边坡
★
	1、边坡临近建筑物或施工通道的高边坡支护是否符合施工完毕就进入工程项目实体施工。
	是（  ）  否（  ）
	
	
	

	
	
	2、边坡是否不存在超量堆载。
	是（  ）  否（  ）
	
	
	

	
	
	3、边坡是否按设计或专项方案要求设置截、排水措施。
	是（  ）  否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	4
	脚手架工程
★


	1、是否未使用淘汰产品。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	2、脚手架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达是否达到40N.m。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	4、附着式升降脚手架产品是否有住建部组织鉴定或验收的合格证书。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	5、附着式升降脚手架是否采用防坠落、防倾覆和同步升降控制装置。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	6附着式升降脚手架架体构造是否规范。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	7是否按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座；使用工况是否将竖向主框架与附墙支座固定的。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	8物料平台是否与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连的。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	9建筑架子工是否有操作资格证书就上岗作业的。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	10 是否按规定进行验收或无验收资料的。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	11 架体搭设。立杆接长是否采用对接扣件连接的（顶层顶步除外）；主节点处小横杆是否不存在缺失的；开口型双排脚手架两端是否设置横向斜撑的；立杆纵横向间距或步距是否未大于方案及规范要求的。
	是（  ）否（  ）
	
	
	

	
	
	12连墙件。是否采用刚性连墙件或数量未按方案或规范要求设置连墙件的；开口型脚手架的两端是否设置连墙件的，或设置的连墙件垂直间距是否未大于建筑物层高或大于4m；是否按规范要求设置纵、横向扫地杆的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13剪刀撑。是否按规定由底至顶连续设置剪刀撑；剪刀撑斜杆是否用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	4
	脚手架工程
★
	14 架体基础。型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁型号规格是否符合规范和方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	15拆除。外脚手架拆除前是否报项目经理审批。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	16 是否未将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上或在作业脚手架上未悬挂起重设备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	5
	模板工程
★
	1 是否未使用淘汰产品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2模板支架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3主次龙骨设置。同一楼层模板有10%或3处及以上框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨是否未缺失，龙骨是否未采用圆钢管。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4 扣件扭力矩。扣件螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时未发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5 铝合金模板支架。铝合金模板支撑体系单立杆支撑技术的最大允许支撑高度是否未超过3m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6 立柱。立柱纵距、横距是否符合施工方案及规范要求；立柱支托可调螺杆长度是否未超过200mm；立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度是否未大于规范或规定要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7 支撑体系构造措施。是否按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8基础。支架立柱或竖向模板安装在土层上时，立柱是否设置底座或垫板。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	6
	塔式起重机
★
	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；是否未向主管部门告知开始安装（或拆卸）的；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节。是否未使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用的；标准节杆件是否未出现焊缝开裂等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、安拆作业。塔吊是否未在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督，或后期检查无法提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、安拆方案和验收。塔式起重机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格后投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否检测合格投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	6
	塔式起重机
★
	8、附墙装置。附墙装置是未采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证的；或附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、安全装置。起重量限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、钢丝绳防脱装置是否未失效、可靠的；高度限位装置、力矩限制器是否未失效、可靠。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未出现松动严重的；连接螺栓的螺帽是否未缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且是否采取安全防护措施的，或每两台塔式起重机之间最小架设距离是否小于2m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、塔式起重机最高附着点以上的自由高度是否未高于使用说明书要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、起升机构钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	7
	施工升降机
★
	1、设备管理。使用是否进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；开始安装（或拆卸）是否先向主管部门告知取得安装告知书；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节使用。是否未存在使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否出现焊缝开裂、主肢表面局部出现明显凹坑及连接螺栓套部位出现凹陷等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	7
	施工升降机
★
	3、主体结构施工至6层及以上时，是否安装施工升降机并投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、特殊工种操作人员。建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业；认证司机开完机后交由无证人员操作；施工电梯是否按规定安装操作员智能识别设备（未安装视同无操作资格证书）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、安拆作业。施工升降机在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气是否未进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督，或后期检查是否能提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否检测合格投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、安拆方案和验收。施工升降机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、安全装置。地面防护围栏门机电联锁装置、门限位装置、天窗限位装置、下限位开关、下极限开关、急停开关装置是否未失效、可靠；上限位开关、上极限开关是否未失效、可靠；防坠安全器是否在有效检定期限或寿命期限内使用；超载控制装置是否未失效、可靠；防松绳装置是否未失效、可靠。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	7
	施工升降机
★
	11、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未出现松动严重；连接螺栓的螺帽是否未缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、自由端高度是否符合使用说明或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、安全防护门。楼层安全门是否紧闭或门锁是否装在建筑物内侧。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、配重钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	8
	高处作业吊篮
★
	1、是否安装防坠安全锁；安全锁是否未失效、未超过有效期。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、是否设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、悬挂机构前支架是否未支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、吊篮内作业人员数量是否不超过2人或作业人员经培训、交底签字。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否经有资质的检测机构检测合格后投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、是否经出租、安装、使用、监理等单位进行验收合格后投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、配重件。是否稳定可靠（配重件稳定可靠的安装在配重架上、配重件安装在配重架上的，未设有防止配重件随意移动的措施的、使用破损的配重件或其它代替物的、配重件重量不符合设计规定的均视为不可靠）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、在吊篮内的作业人员是否系安全带。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、采用吊篮运送物料的，是否未超载运行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	9
	建筑机械及吊装作业（不包括施工升降机和塔吊）
★
	1、是否将机械设备交给无证人员操作或是否禁止无关人员进入操作室内。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、机械设备。是否按有关规定做好机械保养维修工作。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、焊割现场及高空焊割作业下方，是否未存在堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶、保温材料等易燃易爆物品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、履带式、汽车或轮胎式起重机。是否在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑是否保持安全距离。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否未使用磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的起重机钢丝。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、桩机作业和行走时，地面的平整度与坚实度或承载力是否满足设备要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、木工圆踞机上的旋转锯片是否设置防护罩。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、土石方机械回转作业时，配合人员是否在机械回转半径以内工作。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、构件。是否稳定固定（吊装暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，未采取临时固定措施的或对临时固定的构件，准备解除临时固定措施前，未完成永久固定并经检查无误就解除临时固定措施的均视为未稳定固定）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、吊装作业绑扎所用的吊索、卡环、绳扣等的规格是否经计算确定；或吊索的安全系数是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、吊装作业人员是否在吊起的构件上行走或站立的，或在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	10
	临时施工用电
	1、配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统是否采用TN-S接零保护系统，或施工临时用电是否采用三级配电、两级漏电保护系统。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、用电设备。电动建筑机械设备是否连接PE线或采用末级箱；使用潜水泵时，是否配备专用开关箱或开关箱中漏电保护器是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、漏电保护器使用。配电箱或开关箱是否按规定安装漏电保护器；漏电保护器是否未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、外电防护距离。在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离是否小于规范要求；且是否采取绝缘隔离防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、线路敷设。移动式配电箱、开关箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	11
	高处作业
	1、外架密目式安全立网。外脚手架密目式安全立网是否按规定采用阻燃产品；密目式安全立网的网目密度是否达到10cm×10cm面积上大于或等于2000目。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、洞口作业。洞口作业防坠落措施是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、临边防护。坠落高度基准面2m及以上的基坑边、楼梯段、楼层边等临边作业处是否做防护的；或外架边缘与建筑物间隙大于150mm是否采取防护措施的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、现场作业人员是否按规定配备安全帽或安全带上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、交叉作业。施工现场人员进出的通道口是否按规定搭设安全防护棚。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、电梯井。电梯井口是否按规定设置防护门的；电梯井道内是否按规定设置安全平网。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、悬挑式操作平台。是否按规定设置悬挑式操作平台。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	12
	临时设施及消防安全
	1、灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房是否按规定配置灭火器的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、宿舍。是否未使用在建工程当做员工集体宿舍。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级是否达到A级的；或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否达到A级。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、消防水枪配备。在建工程结构施工完毕的每层楼梯处是否按规定设置消防水枪、水带及软管的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、食堂。使用燃气的食堂，燃气罐是否单独设置存放间并加装燃气报警装置；或燃气供气单位是否有相应供气资质。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、食堂。食堂是否取得相关部门颁发的许可证；炊事人员是否经体检合格并持证上岗。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                             监理单位项目总监：                            施工单位项目经理：



注：1、表格中有带★的检查内容为涉及危大工程或超危大工程；

    2、检查中发现的安全隐患须明确注明单位（子）工程或机械设备、隐患具体部位、隐患具体内容描述，上述隐患内容描述不清晰不准确视为无效检查；

    3、检查中发现的安全隐患须拍照或视频留存佐证并立即督促整改，明确施工单位整改责任人、责任时间；

          4、大型机械设备须全数检查并按填写要求进行填写，须涵盖现场所有大型机械设备，并明确填写起重机械备案号、使用编号；

          5、表格所有签字空格须本人签署；

          6、施工单位须在每月10日、20日、最后1日之前完成自查自纠并及时将表格送达属地监管部门留存备查。

附件4

房建工程安全隐患自查自纠复查表（监理单位）

项目名称：                        复查时间：                               监理单位：

	序号
	分部分项名称
	主要检查内容
	复查情况
	存在问题
	整改时间
	监理员
（签字）

	1
	安全行为
★
	1、建筑施工企业是否在危大工程或按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批就开始施工；超过一定规模的危大工程专项施工方案是否按规定组织专家论证并通过论证就开始施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、危大工程专项方案实施前，施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；按规定需要验收的危大工程，是否按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、施工企业在危大工程施工前是否在“项目监管系统”上填报。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、总监理工程师是否按照规定审查危大工程专项施工方案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、发现施工单位未按照专项施工方案实施，是否要求其整改或者停工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、施工单位拒不整改或者不停止施工时，是否向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、是否按照规定编制监理实施细则。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、是否对危大工程施工实施专项巡视检查。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、是否按照规定建立危大工程安全管理档案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、是否按照规定参与组织危大工程验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	2
	基坑支护
★
	1、基坑支护形式是否符合设计要求。基坑局部是否未出现坍塌现象。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否未超过设计要求的地面荷载限值。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、基坑坑顶、坑底是否采取有效截排水措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、在支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期内，是否按规范要求对支护结构和周边环境的状况随时进行巡查。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、出现报警时是否按报警要求对基坑支护结构或周边环境中的保护对象采取应急措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、基坑是否设置人员上下专用通道。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	3
	建筑边坡
★
	1、边坡临近建筑物或施工通道的高边坡支护是否符合施工完毕就进入工程项目实体施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、边坡是否不存在超量堆载。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、边坡是否按设计或专项方案要求设置截、排水措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	4
	脚手架工程
★
	1、是否未使用淘汰产品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、脚手架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达是否达到40N.m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、附着式升降脚手架产品是否有住建部组织鉴定或验收的合格证书。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、附着式升降脚手架是否采用防坠落、防倾覆和同步升降控制装置。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6附着式升降脚手架架体构造是否规范。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7是否按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座；使用工况是否将竖向主框架与附墙支座固定的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8物料平台是否与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9建筑架子工是否有操作资格证书就上岗作业的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	4
	脚手架工程
★
	10 是否按规定进行验收或无验收资料的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11 架体搭设。立杆接长是否采用对接扣件连接的（顶层顶步除外）；主节点处小横杆是否不存在缺失的；开口型双排脚手架两端是否设置横向斜撑的；立杆纵横向间距或步距是否未大于方案及规范要求的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12连墙件。是否采用刚性连墙件或数量未按方案或规范要求设置连墙件的；开口型脚手架的两端是否设置连墙件的，或设置的连墙件垂直间距是否未大于建筑物层高或大于4m；是否按规范要求设置纵、横向扫地杆的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13剪刀撑。是否按规定由底至顶连续设置剪刀撑；剪刀撑斜杆是否用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14 架体基础。型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁型号规格是否符合规范和方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	15拆除。外脚手架拆除前是否报项目经理审批。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	16 是否未将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上或在作业脚手架上未悬挂起重设备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	5
	模板工程
★
	1 是否未使用淘汰产品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2模板支架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3主次龙骨设置。同一楼层模板有10%或3处及以上框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨是否未缺失，龙骨是否未采用圆钢管。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4 扣件扭力矩。扣件螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时未发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	5
	模板工程
★
	5 铝合金模板支架。铝合金模板支撑体系单立杆支撑技术的最大允许支撑高度是否未超过3m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6 立柱。立柱纵距、横距是否符合施工方案及规范要求；立柱支托可调螺杆长度是否未超过200mm；立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度是否未大于规范或规定要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7 支撑体系构造措施。是否按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8基础。支架立柱或竖向模板安装在土层上时，立柱是否设置底座或垫板。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	6
	塔式起重机
★
	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；是否未向主管部门告知开始安装（或拆卸）的；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节。是否未使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用的；标准节杆件是否未出现焊缝开裂等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、安拆作业。塔吊是否未在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督，或后期检查无法提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	6
	塔式起重机
★
	6、安拆方案和验收。塔式起重机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格后投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否检测合格投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、附墙装置。附墙装置是未采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证的；或附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、安全装置。起重量限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、钢丝绳防脱装置是否未失效、可靠的；高度限位装置、力矩限制器是否未失效、可靠。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未出现松动严重的；连接螺栓的螺帽是否未缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且是否采取安全防护措施的，或每两台塔式起重机之间最小架设距离是否小于2m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、塔式起重机最高附着点以上的自由高度是否未高于使用说明书要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、起升机构钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	
	
	
	

	7
	施工升降机
★
	1、设备管理。使用是否进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；开始安装（或拆卸）是否先向主管部门告知取得安装告知书；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	7
	施工升降机
★
	2、标准节使用。是否未存在使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否出现焊缝开裂、主肢表面局部出现明显凹坑及连接螺栓套部位出现凹陷等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、主体结构施工至6层及以上时，是否安装施工升降机并投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、特殊工种操作人员。建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业；认证司机开完机后交由无证人员操作；施工电梯是否按规定安装操作员智能识别设备（未安装视同无操作资格证书）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、安拆作业。施工升降机在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气是否未进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督，或后期检查是否能提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否检测合格投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、安拆方案和验收。施工升降机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                               施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	7
	施工升降机
★
	10、安全装置。地面防护围栏门机电联锁装置、门限位装置、天窗限位装置、下限位开关、下极限开关、急停开关装置是否未失效、可靠；上限位开关、上极限开关是否未失效、可靠；防坠安全器是否在有效检定期限或寿命期限内使用；超载控制装置是否未失效、可靠；防松绳装置是否未失效、可靠。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未出现松动严重；连接螺栓的螺帽是否未缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、自由端高度是否符合使用说明或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、安全防护门。楼层安全门是否紧闭或门锁是否装在建筑物内侧。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、配重钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	8
	高处作业吊篮
★
	1、是否安装防坠安全锁；安全锁是否未失效、未超过有效期。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、是否设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、悬挂机构前支架是否未支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、吊篮内作业人员数量是否不超过2人或作业人员经培训、交底签字。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否经有资质的检测机构检测合格后投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、是否经出租、安装、使用、监理等单位进行验收合格后投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、配重件。是否稳定可靠（配重件稳定可靠的安装在配重架上、配重件安装在配重架上的，未设有防止配重件随意移动的措施的、使用破损的配重件或其它代替物的、配重件重量不符合设计规定的均视为不可靠）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、在吊篮内的作业人员是否系安全带。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、采用吊篮运送物料的，是否未超载运行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	9
	建筑机械及吊装作业（不包括施工升降机和塔吊）
★
	1、是否将机械设备交给无证人员操作或是否禁止无关人员进入操作室内。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、机械设备。是否按有关规定做好机械保养维修工作。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、焊割现场及高空焊割作业下方，是否未存在堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶、保温材料等易燃易爆物品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、履带式、汽车或轮胎式起重机。是否在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑是否保持安全距离。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否未使用磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的起重机钢丝。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、桩机作业和行走时，地面的平整度与坚实度或承载力是否满足设备要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、木工圆踞机上的旋转锯片是否设置防护罩。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、土石方机械回转作业时，配合人员是否在机械回转半径以内工作。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、构件。是否稳定固定（吊装暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，未采取临时固定措施的或对临时固定的构件，准备解除临时固定措施前，未完成永久固定并经检查无误就解除临时固定措施的均视为未稳定固定）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、吊装作业绑扎所用的吊索、卡环、绳扣等的规格是否经计算确定；或吊索的安全系数是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、吊装作业人员是否在吊起的构件上行走或站立的，或在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	10
	临时施工用电
	1、配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统是否采用TN-S接零保护系统，或施工临时用电是否采用三级配电、两级漏电保护系统。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、用电设备。电动建筑机械设备是否连接PE线或采用末级箱；使用潜水泵时，是否配备专用开关箱或开关箱中漏电保护器是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、漏电保护器使用。配电箱或开关箱是否按规定安装漏电保护器；漏电保护器是否未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、外电防护距离。在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离是否小于规范要求；且是否采取绝缘隔离防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、线路敷设。移动式配电箱、开关箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	11
	高处作业
	1、外架密目式安全立网。外脚手架密目式安全立网是否按规定采用阻燃产品；密目式安全立网的网目密度是否达到10cm×10cm面积上大于或等于2000目。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、洞口作业。洞口作业防坠落措施是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、临边防护。坠落高度基准面2m及以上的基坑边、楼梯段、楼层边等临边作业处是否做防护的；或外架边缘与建筑物间隙大于150mm是否采取防护措施的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、现场作业人员是否按规定配备安全帽或安全带上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、交叉作业。施工现场人员进出的通道口是否按规定搭设安全防护棚。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、电梯井。电梯井口是否按规定设置防护门的；电梯井道内是否按规定设置安全平网。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、悬挑式操作平台。是否按规定设置悬挑式操作平台。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	12
	临时设施及消防安全
	1、灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房是否按规定配置灭火器的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、宿舍。是否未使用在建工程当做员工集体宿舍。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级是否达到A级的；或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否达到A级。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、消防水枪配备。在建工程结构施工完毕的每层楼梯处是否按规定设置消防水枪、水带及软管的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、食堂。使用燃气的食堂，燃气罐是否单独设置存放间并加装燃气报警装置；或燃气供气单位是否有相应供气资质。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、食堂。食堂是否取得相关部门颁发的许可证；炊事人员是否经体检合格并持证上岗。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                                

施工单位项目经理：                              监理单位项目总监：


       注：1、表格中有带★的检查内容为涉及危大工程或超危大工程；

               2、检查中发现的安全隐患须明确注明单位（子）工程或机械设备、隐患具体部位、隐患具体内容描述，上述隐患内容描述不清晰不准确视为无效检查；

         3、检查中发现的安全隐患须拍照或视频留存佐证并立即督促整改，明确施工单位整改责任人、责任时间、督促整改监理员；

         4、大型机械设备须全数检查并按填写要求进行填写，须涵盖现场所有大型机械设备，并明确填写起重机械备案号、使用编号；

         5、表格所有签字空格须本人签署；

         6、监理单位须在施工单位每次完成自查自纠2日内完成复查，并及时将表格送达属地监管部门留存备查。

   附件5

市政工程安全隐患自查自纠检查表（施工单位）

项目名称：                      检查时间：                                     施工单位：
	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	1
	安全行为
★
	在危大工程或按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，是否按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批后开始施工；超过一定规模的危大工程专项施工方案是否按规定组织专家论证并通过论证后开始施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、危大工程专项方案实施前，施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；按规定需要验收的危大工程，是否按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认后进入下一道工序。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、施工企业在危大工程施工前是否在“项目监管系统”上填报。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、是否在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、项目专职安全生产管理人员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，是否按照本规定重新组织专家论证。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、是否严格按照专项施工方案组织施工；是否擅自修改专项施工方案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、项目负责人是否按照规定现场履职或者组织限期整改。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、施工单位是否按照规定进行施工监测和安全巡视。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、发生险情或者事故时，是否采取应急处置措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、是否按照规定建立危大工程安全管理档案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	2
	给水排水构筑物和管道工程
★
	1、主要材料。使用的管道材料、管道附件及构（配）件半成品、成品等产品品种、规格、性能是否符合国家有关标准的规定和设计要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、地基处理。管道或构筑物地基处理后的强度或承载力经检验是否满足设计或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、复合地基承载力。管道或构筑物复合地基承载力经检验是否满足设计或规范要求；复合地基承载力检验数量是否满足设计或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、管道施工。管道工程的基座施工、管道连接、管道回填质量是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、检查井。检查井的上下爬架、砌筑质量、井周回填质量是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、满水试验。水处理构筑物和储水调蓄构筑物是否进行满水试验；或满水试验是否符合要求；或渗水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、消化池。消化池是否按规定进行气密性试验；或气密性是否符合要求；或漏气量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、人工地基。城市污水处理厂人工地基基底是否按设计要求进行密实度试验；或密实度是否符合要求；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、水压试验。给水管道并网通水投入使用前是否进行水压试验；或水压试验是否符合要求；或漏水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、闭水试验。污水、雨污水合流管道及湿润土、膨胀土、流砂地区的雨水管道在回填完成前是否进行严密性试验；或严密性是否符合要求；或漏水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	3
	基坑支护（含沟槽）和降水工程
★
	1、开挖支护形式。基坑（沟槽）支护形式是否符合设计或专项施工方案要求；刚支撑支护体系（含围檩）的架设、连接、防滑移、防坠落、预应力施加等是否符合设计或方案要求；支护结构拆除或换撑是否符合施工或方案要求；基坑局部是否出现坍塌现象。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、开挖施工工况。坑侧（沟槽）开挖坡率、每次开挖厚度（含分层厚度）及其作业面临时坡率和先后开挖区域是否按设计或专项施工方案要求施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、基坑施工监测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求。监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时是否及时处理。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、上下通道。基坑人员上下是否有专用通道。轨道交通车站主体基坑专用通道是否不少于2处。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、降排水措施。基坑底部涌水浸泡是否采取有效措施；或是否未出现涌水（沙）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、坑边堆载。基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否未存在超过设计要求的地面荷载限值。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	4
	边坡工程
★
	1、边坡支护。临近建筑物或施工通道的高边坡支护是否未有尚未施工完毕就进入工程项目实体施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、边坡施工监测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、坡顶堆载。边坡是否未有存在超量堆载。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、施工排水。是否按设计或专项方案要求设置截、排水措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	5
	模板及支撑体系
★
	1、使用淘汰产品。模板支架是否未有采用木立柱、门式钢管支架或钢木混撑。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、原材料。模板支架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求；可调托座螺杆外径或支托板厚度是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、主次龙骨设置。同一检验批模板有10%或3处及以上框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨是否有缺失；或龙骨是否未有采用圆钢管。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、扣件扭力矩。扣件螺栓拧紧扭力矩是否未有达到65N.m时发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、立柱。立柱纵距、横距是否符合施工方案及规范要求；立柱是否采用非对接扣件接长；立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度是否未有大于规范或规定要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、支撑体系构造措施。是否按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、基础。支架立柱或竖向模板安装在土层上时，立柱是否设置底座或垫板。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）

	
	
	

	6
	桥涵工程
★
	1、桥梁模板验收。模板、支架和拱架是否经检查验收合格进行浇筑混凝土或砌筑。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、钢管桩贝雷模板支架施工。钢管桩规格、数量、打入深度（以贯入度控制的贯入度）是否符合方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、桥梁支架预压。市政桥梁是否按要求进行预压。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、桥梁拱圈浇筑。拱架上浇筑混凝土拱圈时，分段浇筑程序是否对称于拱顶进行；或是否符合设计要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、挂篮。挂篮组装后是否按设计荷载做载重试验。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、桥梁支架拆除。钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架拆除时，拆模强度是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、水上作业。施工栈桥和平台搭设是否符合专项施工要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	7
	地下暗挖工程(特指隧道或城市轨道交通工程)
★
	1、应急预案。是否按规定制定应急预案及演练、配备救援装备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、钻爆作业。隧道钻爆作业是否按照钻爆设计进行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、爆破监控。隧道爆破可能影响周围建（构）筑物安全时，是否按规定监测围岩爆破影响深度以及爆破震动对周围建（构）筑物的破坏程度。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、隧道开挖。隧道开挖方法或支护方式（含每次进尺深度、初支和二衬及时到位等）是否符合设计和专项施工方案规定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、盾构始发和接收。是否按专项方案对始发和接收井端头进行加固、或按照设计要求制作洞圈（钢环）和密闭装置、或始发按方案对负环管片采取限位固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、盾构掘进穿越加固地段。穿越加固地段是否按加固方案执行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、开仓与刀具更换。盾构气压作业人员是否持证作业；盾构气压作业是否采取两种不同动力空压机保证不间断供气。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、气压作业前。开挖仓内气压是否通过计算和试验确定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、联络通道。联络通道施工前后是否对影响范围内管片按方案进行支撑保护。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、隧道施工排水措施。隧道内是否未出现较严重的积水、泡水、渗流水或外界明水回灌。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、施工监控量测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时是否及时处理。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、作业环境。隧道施工作业环境是否符合通风、防尘、防有害气体等卫生及安全标准。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、逃生通道。矿山法施工是否按规定设置逃生通道
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、隧道施工。是否严格控制现场作业人数；掘进作业面是否实施机械化作业；是否未有超员组织施工作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	8
	起重吊装作业
★
	1、起重钢丝是否未使用磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、起重吊装司机（操作人员）、起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、起重吊装设备是否在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑是否保持安全距离。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、吊装暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，是否采取临时固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否对临时固定的构件，在完成永久固定、并经检查缺认无误前，解除临时固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、在大雨、雾、大雪、及六级以上大风等恶劣天气是否停止吊装作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	9
	作业脚手架
★
	1、是否未使用淘汰产品：作业脚手架使用竹架等淘汰产品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、主体结构已施工至二层及以上，是否已设置临边防护措施或外脚手架是否及时搭设。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、脚手架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、扣件扭力矩。安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达到40N.m的；扣件螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时是否未发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、附着式升降脚手架产品是否有住建部组织鉴定或验收的合格证书。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、附着式升降脚手架安全装置。附着式升降脚手架是否采用防坠落、防倾覆和同步升降控制装置。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、附着式升降脚手架架体构造。架体高度是否未大于5倍楼层高；架体的水平悬挑长度是否未大于2m或大于跨度的1/2；架体的悬臂高度是否未大于架体高度2/5或大于6m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	9
	作业脚手架
★
	8、附着式升降脚手架附墙支座。是否按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座；使用工况是否将竖向主框架与附墙支座固定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、物料平台与附着式升降脚手架各部位和各结构构件是否相连。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、 特殊工种。建筑架子工是否未存在无操作资格证书就上岗作业的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、 架体搭设。立杆接长是否采用对接扣件连接的（顶层顶步除外）；主节点处小横杆是否未有缺失；开口型双排脚手架两端是否设置横向斜撑；立杆纵横向间距或步距是否符合方案及规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、连墙件及扫地杆。连墙件是否采用刚性连墙件或数量是否按方案或规范要求设置连墙件；开口型脚手架的两端是否设置连墙件；或设置的连墙件垂直间距是否未大于建筑物层高或大于4m；是否按规范要求设置纵、横向扫地杆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、剪刀撑。是否按规定由底至顶连续设置剪刀撑；剪刀撑斜杆是否用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	15、架体基础。型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁型号规格是否符合规范和方案要求；悬挑钢梁固定段长度是否小于悬挑段长度1.25倍；钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结；落地式钢管脚手架基础是否做硬化处理；立杆是否支设在地面、楼面或悬挑钢梁上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	16、拆除。外脚手架拆除前是否报项目经理审批；架体是否未有上下同时拆除的；剪刀撑、斜撑杆等加固件是否未有在拆卸至该杆件所在部位时再拆除即提早拆除；是否未有将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	17、是否未将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上或在作业脚手架上悬挂起重设备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	10
	塔式起重机
★
	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；告知书是否先向主管部门告知才开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节使用。是否未使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否未出现焊缝开裂等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未有达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否未有无操作资格证书就上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、安拆作业。塔吊是否未有在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督；或后期检查是否有提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、维保记录：是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、安拆方案和验收。塔式起重机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格后投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否未有检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、附墙装置。附墙装置是否未采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；或附墙装置连接是否牢靠，未存在松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、安全装置。起重量限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、钢丝绳防脱装置是否未存在失效、不可靠；高度限位装置、力矩限制器是否未存在失效、不可靠的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未存在松动严重；连接螺栓的螺帽是否未存在缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	10
	塔式起重机
★
	11、安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离是否小于方案或规范要求；是否采取安全防护措施；或每两台塔式起重机之间最小架设距离是否大于2m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、塔式起重机最高附着点以上的自由高度是否存在高于使用说明书要求的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、起升机构钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	11
	施工升降机
★
	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；告知书是否向主管部门告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节使用。是否未存在使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否未出现焊缝开裂、主肢表面局部出现明显凹坑及连接螺栓套部位出现凹陷等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、主体结构施工至6层及以上时，是否安装施工升降机并投入使用的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、特殊工种操作人员。建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员吃饭持操作资格证书上岗作业；认证司机开完机后是否存在交由无证人员操作；施工电梯是否按规定安装操作员智能识别设备（无安装视同无操作资格证书）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、安拆作业。施工升降机是否未在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督；或后期检查是否提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	11
	施工升降机
★
	6、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否未存在检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、安拆方案和验收。施工升降机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；或附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、安全装置。地面防护围栏门机电联锁装置、门限位装置、天窗限位装置、下限位开关、下极限开关、急停开关装置是否可靠、未失效；上限位开关、上极限开关是否可靠、未失效；防坠安全器是否在有效检定期限或寿命期限内使用；超载控制装置是否可靠、未失效；防松绳装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未有松动严重现象；连接螺栓的螺帽是否未有缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、自由端高度是否符合使用说明或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、安全防护门。楼层安全门是否紧闭或门锁装在建筑物内侧的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、配重钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	12
	门式起重机
★
	1、设备管理。是否有产权备案证；是否有安装（或拆卸）告知书；是否先取得主管部门告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、安装作业。龙门吊在拆装施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	12
	门式起重机
★
	3、维保记录。是否按照合同约定对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、检测。是否按规定检测；是否未存在检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、保险装置。行走限位器、起升高度限位器、起重量限位器装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、吊钩防脱落装置是否未缺失，或钢丝绳达到报废标准是否更换。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、主要构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求是否更换。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、防撞装置。两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间是否未存在交叉作业且是否有防碰撞措施或措施是否未失效；轨道两侧是否有端部止挡。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	13
	架桥机
★
	1、设备管理。是否有产权备案证；是否安装（或拆卸）告知书；是否向主管部门取得告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、安装作业。架桥机在拆装施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、维保记录。是否按照合同约定对架桥机及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	14
	履带式、轮胎式汽车式起重机
★
	1、设备管理。是否有特种设备年检合格证。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、进场使用前是否对起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行检查；是否有提供验收记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安全装置。起重机的变幅限位器、力矩限位器、起重量限位器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、安全距离。起重机任何部位与架空输电线的安全距离是否大于方案或满足规范要求；是否采取安全防护措施；每两台起重机之间最小架设距离是否大于2m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	15
	桩工机械（含成槽机）
	1、进场报验。施工现场是否有提供验收记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、打桩（成槽）是否未违反操作规程。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安全距离。桩工机械任何部位与架空输电线的安全距离是否未小于方案符合规范要求；是否采取安全防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	16
	临时施工用电
	1、配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统是否采用TN-S接零保护系统；施工临时用电是否采用三级配电、两级漏电保护系统。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、用电设备。电动建筑机械设备是否连接PE线；是否采用末级箱；使用潜水泵时，是否配备专用开关箱；或开关箱中漏电保护器是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、漏电保护器使用。配电箱或开关箱是否按规定安装漏电保护器；漏电保护器是否未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、外电防护距离。在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离是否未小于规范要求；是否采取绝缘隔离防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、线路敷设。移动式配电箱、开关箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	17
	高处作业
	1、外架密目式安全立网。外脚手架密目式安全立网是否按规定采用阻燃产品；密目式安全立网的网目密度是否达到10cm×10cm面积上大于或等于2000目。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、洞口作业。洞口作业防坠落措施是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、临边防护。坠落高度基准面2m及以上的基坑边、楼梯段、楼层边等临边作业处是否做防护；或外架边缘与建筑物间隙大于150mm是否采取防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、现场作业人员是否按规定配备安全帽或安全带就上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	18
	临时设施及消防安全
	1、灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房是否按规定配置灭火器。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级是否达到A级；或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否达到A级。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、食堂。使用燃气的食堂，燃气罐是否单独设置存放间并加装燃气报警装置；或燃气供气单位是否有相应供气资质。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、食堂。食堂是否取得相关部门颁发的许可证；或炊事人员是否经体检合格并持证上岗的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：



注：1、表格中有带★的检查内容为涉及危大工程或超危大工程；

                       2、检查中发现的安全隐患须明确注明单位（子）工程或机械设备、隐患具体部位、隐患具体内容描述，上述隐患内容描述不清晰不准确视为无效检查；

                 3、检查中发现的安全隐患须拍照或视频留存佐证并立即督促整改，明确施工单位整改责任人、责任时间；

                 4、大型机械设备须全数检查并按填写要求进行填写，须涵盖现场所有大型机械设备，并明确填写起重机械备案号、使用编号；

                 5、表格所有签字空格须本人签署；

                 6、施工单位须在每月10日、20日、最后1日之前完成自查自纠并及时将表格送达属地监管部门留存备查。

 附件6
市政工程安全隐患自查自纠复查表（监理单位）

项目名称：                                复查时间：                         监理单位：

	序号
	分部分项
名称
	主要检查内容
	复查情况
	存在问题
	整改时间
	监理员
（签字）

	1
	安全行为
★
	在危大工程或按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，是否按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批后开始施工；超过一定规模的危大工程专项施工方案是否按规定组织专家论证并通过论证后开始施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、危大工程专项方案实施前，施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；按规定需要验收的危大工程，是否按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认后进入下一道工序。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、施工企业在危大工程施工前是否在“项目监管系统”上填报。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、总监理工程师是否按照规定审查危大工程专项施工方案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、发现施工单位未按照专项施工方案实施，是否要求其整改或者停工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、施工单位拒不整改或者不停止施工时，是否向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告。
	
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：


	1
	安全行为
★
	7、是否按照规定编制监理实施细则。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、是否对危大工程施工实施专项巡视检查。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、是否按照规定建立危大工程安全管理档案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、是否按照规定参与组织危大工程验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	2
	给水排水构筑物和管道工程
★
	1、主要材料。使用的管道材料、管道附件及构（配）件半成品、成品等产品品种、规格、性能是否符合国家有关标准的规定和设计要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、地基处理。管道或构筑物地基处理后的强度或承载力经检验是否满足设计或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、复合地基承载力。管道或构筑物复合地基承载力经检验是否满足设计或规范要求；复合地基承载力检验数量是否满足设计或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、管道施工。管道工程的基座施工、管道连接、管道回填质量是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、检查井。检查井的上下爬架、砌筑质量、井周回填质量是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、满水试验。水处理构筑物和储水调蓄构筑物是否进行满水试验；或满水试验是否符合要求；或渗水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、消化池。消化池是否按规定进行气密性试验；或气密性是否符合要求；或漏气量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、人工地基。城市污水处理厂人工地基基底是否按设计要求进行密实度试验；或密实度是否符合要求；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	2
	给水排水构筑物和管道工程
★
	9、水压试验。给水管道并网通水投入使用前是否进行水压试验；或水压试验是否符合要求；或漏水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、闭水试验。污水、雨污水合流管道及湿润土、膨胀土、流砂地区的雨水管道在回填完成前是否进行严密性试验；或严密性是否符合要求；或漏水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	3
	基坑支护（含沟槽）和降水工程
★
	1、开挖支护形式。基坑（沟槽）支护形式是否符合设计或专项施工方案要求；刚支撑支护体系（含围檩）的架设、连接、防滑移、防坠落、预应力施加等是否符合设计或方案要求；支护结构拆除或换撑是否符合施工或方案要求；基坑局部是否出现坍塌现象。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、开挖施工工况。坑侧（沟槽）开挖坡率、每次开挖厚度（含分层厚度）及其作业面临时坡率和先后开挖区域是否按设计或专项施工方案要求施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、基坑施工监测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求。监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时是否及时处理。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、上下通道。基坑人员上下是否有专用通道。轨道交通车站主体基坑专用通道是否不少于2处。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、降排水措施。基坑底部涌水浸泡是否采取有效措施；或是否未出现涌水（沙）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、坑边堆载。基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否未存在超过设计要求的地面荷载限值。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	4
	边坡工程
★
	1、边坡支护。临近建筑物或施工通道的高边坡支护是否未有尚未施工完毕就进入工程项目实体施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、边坡施工监测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、坡顶堆载。边坡是否未有存在超量堆载。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、施工排水。是否按设计或专项方案要求设置截、排水措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	5
	模板及支撑体系
★
	1、使用淘汰产品。模板支架是否未有采用木立柱、门式钢管支架或钢木混撑。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、原材料。模板支架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求；可调托座螺杆外径或支托板厚度是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	5
	模板及支撑体系
★
	3、主次龙骨设置。同一检验批模板有10%或3处及以上框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨是否有缺失；或龙骨是否未有采用圆钢管。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、扣件扭力矩。扣件螺栓拧紧扭力矩是否未有达到65N.m时发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、立柱。立柱纵距、横距是否符合施工方案及规范要求；立柱是否采用非对接扣件接长；立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度是否未有大于规范或规定要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、支撑体系构造措施。是否按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、基础。支架立柱或竖向模板安装在土层上时，立柱是否设置底座或垫板。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）

	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	6
	桥涵工程
★
	1、桥梁模板验收。模板、支架和拱架是否经检查验收合格进行浇筑混凝土或砌筑。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、钢管桩贝雷模板支架施工。钢管桩规格、数量、打入深度（以贯入度控制的贯入度）是否符合方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、桥梁支架预压。市政桥梁是否按要求进行预压。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、桥梁拱圈浇筑。拱架上浇筑混凝土拱圈时，分段浇筑程序是否对称于拱顶进行；或是否符合设计要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、挂篮。挂篮组装后是否按设计荷载做载重试验。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、桥梁支架拆除。钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架拆除时，拆模强度是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、水上作业。施工栈桥和平台搭设是否符合专项施工要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	7
	地下暗挖工程(特指隧道或城市轨道交通工程)
★
	1、应急预案。是否按规定制定应急预案及演练、配备救援装备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、钻爆作业。隧道钻爆作业是否按照钻爆设计进行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、爆破监控。隧道爆破可能影响周围建（构）筑物安全时，是否按规定监测围岩爆破影响深度以及爆破震动对周围建（构）筑物的破坏程度。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、隧道开挖。隧道开挖方法或支护方式（含每次进尺深度、初支和二衬及时到位等）是否符合设计和专项施工方案规定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：


	7
	地下暗挖工程(特指隧道或城市轨道交通工程)
★
	5、盾构始发和接收。是否按专项方案对始发和接收井端头进行加固、或按照设计要求制作洞圈（钢环）和密闭装置、或始发按方案对负环管片采取限位固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、盾构掘进穿越加固地段。穿越加固地段是否按加固方案执行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、开仓与刀具更换。盾构气压作业人员是否持证作业；盾构气压作业是否采取两种不同动力空压机保证不间断供气。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、气压作业前。开挖仓内气压是否通过计算和试验确定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、联络通道。联络通道施工前后是否对影响范围内管片按方案进行支撑保护。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、隧道施工排水措施。隧道内是否未出现较严重的积水、泡水、渗流水或外界明水回灌。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、施工监控量测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时是否及时处理。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、作业环境。隧道施工作业环境是否符合通风、防尘、防有害气体等卫生及安全标准。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、逃生通道。矿山法施工是否按规定设置逃生通道
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、隧道施工。是否严格控制现场作业人数；掘进作业面是否实施机械化作业；是否未有超员组织施工作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	8
	起重吊装作业
★
	1、起重钢丝是否未使用磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、起重吊装司机（操作人员）、起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、起重吊装设备是否在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑是否保持安全距离。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、吊装暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，是否采取临时固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否对临时固定的构件，在完成永久固定、并经检查缺认无误前，解除临时固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、在大雨、雾、大雪、及六级以上大风等恶劣天气是否停止吊装作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	9
	作业脚手架
★
	1、是否未使用淘汰产品：作业脚手架使用竹架等淘汰产品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、主体结构已施工至二层及以上，是否已设置临边防护措施或外脚手架是否及时搭设。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、脚手架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、扣件扭力矩。安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达到40N.m的；扣件螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时是否未发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、附着式升降脚手架产品是否有住建部组织鉴定或验收的合格证书。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、附着式升降脚手架安全装置。附着式升降脚手架是否采用防坠落、防倾覆和同步升降控制装置。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	9
	作业脚手架
★
	7、附着式升降脚手架架体构造。架体高度是否未大于5倍楼层高；架体的水平悬挑长度是否未大于2m或大于跨度的1/2；架体的悬臂高度是否未大于架体高度2/5或大于6m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、附着式升降脚手架附墙支座。是否按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座；使用工况是否将竖向主框架与附墙支座固定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、物料平台与附着式升降脚手架各部位和各结构构件是否相连。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、 特殊工种。建筑架子工是否未存在无操作资格证书就上岗作业的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、 架体搭设。立杆接长是否采用对接扣件连接的（顶层顶步除外）；主节点处小横杆是否未有缺失；开口型双排脚手架两端是否设置横向斜撑；立杆纵横向间距或步距是否符合方案及规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、连墙件及扫地杆。连墙件是否采用刚性连墙件或数量是否按方案或规范要求设置连墙件；开口型脚手架的两端是否设置连墙件；或设置的连墙件垂直间距是否未大于建筑物层高或大于4m；是否按规范要求设置纵、横向扫地杆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、剪刀撑。是否按规定由底至顶连续设置剪刀撑；剪刀撑斜杆是否用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	9
	作业脚手架
★
	15、架体基础。型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁型号规格是否符合规范和方案要求；悬挑钢梁固定段长度是否小于悬挑段长度1.25倍；钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结；落地式钢管脚手架基础是否做硬化处理；立杆是否支设在地面、楼面或悬挑钢梁上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	16、拆除。外脚手架拆除前是否报项目经理审批；架体是否未有上下同时拆除的；剪刀撑、斜撑杆等加固件是否未有在拆卸至该杆件所在部位时再拆除即提早拆除；是否未有将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	17、是否未将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上或在作业脚手架上悬挂起重设备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	10
	塔式起重机
★
	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；告知书是否先向主管部门告知才开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节使用。是否未使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否未出现焊缝开裂等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未有达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否未有无操作资格证书就上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：


	10
	塔式起重机
★
	4、安拆作业。塔吊是否未有在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督；或后期检查是否有提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、维保记录：是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、安拆方案和验收。塔式起重机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格后投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否未有检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、附墙装置。附墙装置是否未采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；或附墙装置连接是否牢靠，未存在松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、安全装置。起重量限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、钢丝绳防脱装置是否未存在失效、不可靠；高度限位装置、力矩限制器是否未存在失效、不可靠的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未存在松动严重；连接螺栓的螺帽是否未存在缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：


	10
	塔式起重机
★
	11、安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离是否小于方案或规范要求；是否采取安全防护措施；或每两台塔式起重机之间最小架设距离是否大于2m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、塔式起重机最高附着点以上的自由高度是否存在高于使用说明书要求的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、起升机构钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	11
	施工升降机
★
	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；告知书是否向主管部门告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节使用。是否未存在使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否未出现焊缝开裂、主肢表面局部出现明显凹坑及连接螺栓套部位出现凹陷等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、主体结构施工至6层及以上时，是否安装施工升降机并投入使用的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、特殊工种操作人员。建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员吃饭持操作资格证书上岗作业；认证司机开完机后是否存在交由无证人员操作；施工电梯是否按规定安装操作员智能识别设备（无安装视同无操作资格证书）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	11
	施工升降机
★
	5、安拆作业。施工升降机是否未在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督；或后期检查是否提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否未存在检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、安拆方案和验收。施工升降机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；或附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、安全装置。地面防护围栏门机电联锁装置、门限位装置、天窗限位装置、下限位开关、下极限开关、急停开关装置是否可靠、未失效；上限位开关、上极限开关是否可靠、未失效；防坠安全器是否在有效检定期限或寿命期限内使用；超载控制装置是否可靠、未失效；防松绳装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	11
	施工升降机
★
	11、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未有松动严重现象；连接螺栓的螺帽是否未有缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、自由端高度是否符合使用说明或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、安全防护门。楼层安全门是否紧闭或门锁装在建筑物内侧的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、配重钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	12
	门式起重机
★
	1、设备管理。是否有产权备案证；是否有安装（或拆卸）告知书；是否先取得主管部门告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、安装作业。龙门吊在拆装施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、维保记录。是否按照合同约定对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、检测。是否按规定检测；是否未存在检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、保险装置。行走限位器、起升高度限位器、起重量限位器装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、吊钩防脱落装置是否未缺失，或钢丝绳达到报废标准是否更换。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、主要构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求是否更换。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	12
	门式起重机
★
	8、防撞装置。两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间是否未存在交叉作业且是否有防碰撞措施或措施是否未失效；轨道两侧是否有端部止挡。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	13
	架桥机
★
	1、设备管理。是否有产权备案证；是否安装（或拆卸）告知书；是否向主管部门取得告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、安装作业。架桥机在拆装施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、维保记录。是否按照合同约定对架桥机及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	14
	履带式、轮胎式汽车式起重机
★
	1、设备管理。是否有特种设备年检合格证。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、进场使用前是否对起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行检查；是否有提供验收记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安全装置。起重机的变幅限位器、力矩限位器、起重量限位器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、安全距离。起重机任何部位与架空输电线的安全距离是否大于方案或满足规范要求；是否采取安全防护措施；每两台起重机之间最小架设距离是否大于2m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：


	15
	桩工机械（含成槽机）
	1、进场报验。施工现场是否有提供验收记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、打桩（成槽）是否未违反操作规程。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安全距离。桩工机械任何部位与架空输电线的安全距离是否未小于方案符合规范要求；是否采取安全防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	16
	临时施工用电
	1、配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统是否采用TN-S接零保护系统；施工临时用电是否采用三级配电、两级漏电保护系统。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、用电设备。电动建筑机械设备是否连接PE线；是否采用末级箱；使用潜水泵时，是否配备专用开关箱；或开关箱中漏电保护器是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、漏电保护器使用。配电箱或开关箱是否按规定安装漏电保护器；漏电保护器是否未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、外电防护距离。在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离是否未小于规范要求；是否采取绝缘隔离防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、线路敷设。移动式配电箱、开关箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	17
	高处作业
	1、外架密目式安全立网。外脚手架密目式安全立网是否按规定采用阻燃产品；密目式安全立网的网目密度是否达到10cm×10cm面积上大于或等于2000目。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、洞口作业。洞口作业防坠落措施是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：

	17
	高处作业
	3、临边防护。坠落高度基准面2m及以上的基坑边、楼梯段、楼层边等临边作业处是否做防护；或外架边缘与建筑物间隙大于150mm是否采取防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、现场作业人员是否按规定配备安全帽或安全带就上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	18
	临时设施及消防安全
	1、灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房是否按规定配置灭火器。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级是否达到A级；或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否达到A级。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、食堂。使用燃气的食堂，燃气罐是否单独设置存放间并加装燃气报警装置；或燃气供气单位是否有相应供气资质。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、食堂。食堂是否取得相关部门颁发的许可证；或炊事人员是否经体检合格并持证上岗的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                       施工单位项目经理：                         监理单位项目总监：



               注：1、表格中有带★的检查内容为涉及危大工程或超危大工程；

                   2、检查中发现的安全隐患须明确注明单位（子）工程或机械设备、隐患具体部位、隐患具体内容描述，上述隐患内容描述不清晰不准确视为无效检查；

             3、检查中发现的安全隐患须拍照或视频留存佐证并立即督促整改，明确施工单位整改责任人、责任时间、督促整改监理员；

             4、大型机械设备须全数检查并按填写要求进行填写，须涵盖现场所有大型机械设备，并明确填写起重机械备案号、使用编号；

             5、表格所有签字空格须本人签署；

             6、监理单位须在施工单位每次完成自查自纠2日内完成复查，并及时将表格送达属地监管部门留存备查。

	附件7
	
	
	
	
	
	
	

	项目危大工程动态管控清单

	序号
	种类
	危险性较大的分部分项工程范围
	危大工程数量
	已编制方案数量
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
	超危大工程数量
	已论证方案数量
	施工情况

	1
	基坑工程
	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	
	
	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	2
	模板工程及支撑体系
	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	
	
	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	
	
	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	
	
	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	序号
	种类
	危险性较大的分部分项工程范围
	危大工程数量
	已编制方案数量
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
	超危大工程数量
	已论证方案数量
	施工情况

	3
	起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	
	
	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	
	
	　　（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	
	
	
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	4
	脚手架工程
	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	
	
	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（二）附着式升降脚手架工程。
	
	
	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（三）悬挑式脚手架工程。
	
	
	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（四）高处作业吊篮。
	
	
	
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	序号
	种类
	危险性较大的分部分项工程范围
	危大工程数量
	已编制方案数量
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
	超危大工程数量
	已论证方案数量
	施工情况

	4
	脚手架工程
	（五）卸料平台、操作平台工程。
	
	
	
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（六）异型脚手架工程。
	
	
	
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	5
	拆除工程
	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	
	
	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	
	
	
	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	6
	暗挖工程
	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	
	
	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	序号
	种类
	危险性较大的分部分项工程范围
	危大工程数量
	已编制方案数量
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
	超危大工程数量
	已论证方案数量
	施工情况

	7
	其它
	（一）建筑幕墙安装工程。
	
	
	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	
	
	（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（三）人工挖孔桩工程。
	
	
	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（四）水下作业工程。
	
	
	（四）水下作业工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	
	
	（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	
	
	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	
	
	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	
	
	  已解除□
当前存在□

  无此项□

	注：本动态清单，由各项目按照项目实际情况辨识填报，每月10日、20日、最后1日前定期报送。

	施工单位：（项目章）                                       监理单位：（项目章）
项目技术负责人：（签字）

项目经理：（签字）                                         项目总监：（签字）


附件8
专项治理行动实施情况汇总表

填报单位（盖章）：                    填 报 人：

 审核人：                             联系电话：

 填报时间段：202 年  月  日至  月  日       （   月份）

	行动开展情况
	本辖区在建工程项目数量（个）
	

	
	开展自查自纠的项目数量（个）
	

	
	行动开展覆盖率（%）
	

	
	企业自查出工程实体安全隐患（项）
其中涉及危大工程安全隐患（项）
	

	
	
	

	
	企业自查自纠已整改（项）、整改率（%）
	

	检查情况
	本辖区是否按照规定频次开展检查
	（是  否 ）

	
	本辖区派出检查组次数（组次＋人次）
	

	
	检查施工项目（个）
	

	
	检查出工程实体安全隐患（项）
其中涉及危大工程安全隐患（项）
	

	
	
	

	整治情况
	经济处罚
	起数
	

	
	
	金额（万元）
	

	
	发出责令整改通知单（份）
发出局部停工通知单（份）

发出全面停工通知单（份）
	

	
	
	

	
	
	

	
	暂扣企业安全生产许可证（家）
	

	
	责令企业停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书（家）
	

	宣传情况
	阶段总结通报（次）
	

	
	媒体宣传（起）
	

	
	曝光案例（起）
	


注：本表为本辖区内当月统计数。


