附件1

老旧住宅电气火灾隐患排查（自查）表（范例）
住宅地址：                                  排查日期：
	检查
项目
	排查内容
	排查情况

	正确选用电源线
	进线电源有带漏电保护功能的空气开关
	

	
	室内电线选用铜导线截面积不小于2.5mm2，铝导线截面积不小于4.0mm2
	

	
	电源插座及接线板不得使用伪劣产品
	

	正确使用家用电器
	电热水器和空调等大功率电器宜敷设截面积4.0mm2的铜导线或6.0mm2的铝导线，同时安装相应的插座和空开
	

	
	不能用电炉、红外线取暖器、灯泡等器具烘烤衣物或其他可燃物
	

	
	不得用铁丝或铜丝代替熔丝。不要私拉乱接电线，不得在电线上系、托或压物品，电线出现老化后应及时更换
	

	
	电热毯不能折叠、受潮且通电时间不宜过长，养成人离开时关闭电源的习惯
	

	
	使用电热器时严禁直接放置在可燃物（木质、塑料等）制作的台板上。电热器下面应放置瓷砖、石棉板等非易燃物制作的垫底，或设置专用的支架
	

	
	检查家用电器线路是否老化，各种灯座、开关、插座表面是否氧化发黑积碳，防止发生接触不良造成跳火花引燃周围的易燃物或易燃气体而失火
	

	
	电动自行车是否具有生产许可证，是否具备短路保护功能；是否在建筑物首层、门厅、疏散通道、楼梯间以及家庭入户处停放；充电线路是否固定敷设，是否长时间充电（原则上不超过6-8小时）
	


检查人：             检查时间:         户主（签字）： 

附件2

全区老旧住宅电气火灾隐患治理情况统计表
填报时间：                         

	荔城区
	排查老旧住宅（户）
	开展
电气
防火
检测（户）
	安装
漏电
保护
装置（个）
	安装
烟感
报警器（个）
	配置
灭火器（个）
	配备
消防
逃生
面罩（个）
	改造
表下
电气
线路（户）
	专项
补助
资金（万）

	拱辰

街道
	
	
	
	
	
	
	
	

	镇海

街道
	
	
	
	
	
	
	
	

	新度镇
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄石镇
	
	
	
	
	
	
	
	

	西天尾镇
	
	
	
	
	
	
	
	

	北高镇
	
	
	
	
	
	
	
	

	黄石工业园区
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1.本表每阶段结束后5日内报送区专项整治领导小组办公室。
2.本表的数据为累计数据。


附件3

全区老旧住宅电气火灾隐患治理情况统计情况表
填报单位：                                     填报时间：                         

	单位
	排查底数（个）
	工作开展情况

	工作成效
	备注

	住建   部门
	
	
	
	

	城市管理部门
	
	
	
	

	农业农村部门
	
	
	
	

	民政   部门
	
	
	
	

	公安  部门
	
	
	
	

	电力  部门
	
	
	
	

	其他  部门
	
	
	
	

	备注
	1.本表每阶段结束后5日内报送区专项整治领导小组办公室。

2.本表由住建、城市管理、农业农村、民政、公安、电力等部门填报。




