红山水库在紧急状态时下游群众安全转移防洪预案
为做好防汛抗洪工作，保障人民群众生命财产安全，根据上级的部置和防汛抗洪工作的要求，结合我镇实际情况,特制定出当水库出现紧急状态时下游群众安全转移的防汛抗洪预案。

工程概况

红山水库位于荔城区新度镇下坂村红山自然村，上游集雨面积11.4平方公里，水库担负着防洪、灌溉任务及新度、黄石、东庄湄洲湾自来水厂的补充水源。

水库二十年一遇的设计洪水位为42.5米，相应库容433万立方米，百年一遇的校核洪水位为43.52米，相应库容455万立方米，汛期限制水位40.5米，相应库容365万立方米。

红山水库坝顶高45.56米，坝高27米，坝长227.5米。溢洪逆为开敞式宽顶堰自由流陡坡结构，历史上最高洪水位达41.48米，库容398万立方米，泄量42.2立方米/秒，输水涵洞全长85米，内径0.6米，设计流量2.0立方米/秒。

指导思想

水库的安全关系到莆田国民经济发展和下游群众生命财产安全,本预案的制定考虑到水库地方的实际情况，充分利用现有的人力、物力和技术，在水库出现紧急状态下以“不死人、少死人”为指导思想，迅速发现险情并排除险情，同时迅速安全转移下游群众。
组织领导

    为确保水库出现紧急状态，有组织、有领导保证，有预案可依，成立红山水库在紧急状态时下游群众安全转移预案领导小组，以确保水库出现紧急状态时，能迅速决策、落实、排除险情和安全转移下游群众。组长由新度镇镇长胡建新担任，副组长由镇党委委员张福飞、新度渠道管理所所长唐阳光担任，成员由下游各村党支部书记组成；新度渠道管理所所长唐阳光兼任抢险队队长。抢险队人员由镇机关干部、新度渠道管理所职工及下坂村、渠桥村、青垞村、锦墩村的青壮年组成。（抢险队伍：镇机关及新度渠道管理所30人、下坂村30人、锦墩村20人、渠桥村20人、青垞村20人，计120人）

水库险情的发生后果

    在设计防洪标准下泄洪，因溢洪道下游的泄洪能力在设计防洪标准下泄洪，将会淹及下坂、渠桥、锦墩、青垞等自然村的农田、村庄和渠桥一中等部分低洼校舍。
五、抗洪作战方案

管理人员全部到位，昼夜轮流值班。

严格控制汛期库水位在限制水位（40.5米）的规定。

及时观测分析水情，作好洪水预报工作。

充分利用已有泄水建筑物泄洪，在库水位猛涨的情况下，除充分利用溢洪道泄洪外，并根据水雨情的变化，及早开启放水涵洞，以腾空防洪库容。

    5、集中备用的防汛抢险物资（畚箕20担、竹扁担20支、锄头20支、防汛袋800戈），并及时组织抢险队伍，若出现渗流量明显加大，渗水明显变浑浊管涌等警戒险情时，及时向镇、局领导汇报并及时传递险情、汛情，布置有关村和部门单位，做好安全转移的准备和组织抢险队赶赴现场，有效减少损失。若出现大坝短期内有较大沉陷、大坝滑坡等危险险情时，采取果断措施，及时通知有关村、部门单位有计划、有领导地组织居民、学生迅速转移到安全地带。
六、撤离方案
    1、指导思想：力争做到“不死人、少损失”，把群众安危放在首位。

 2、险情发布：当水库出现紧急状态时，由预案领导小组发布险情信息（含警戒信息和危险信息）。发出警戒信息时用广播宣传，发布险情的信息时，鸣锣通知，并用高音喇叭广播通报。

3、救护系统

组织以新度镇卫生院为主的救护队、医疗队、新度镇供销社、粮站为抢险物资储备基地。抢险用的土石、沙料应提前准备充足。

4、安全保卫系统

联系有关村民兵自保，镇派出所指导保安人员，因地制宜，见机灵活分布，以防止趁机哄抢物资和制造混乱。

管理人员仍昼夜坚持监视水库的水、雨、工情，并做好上传下达工作。

5、群众转移方案

水库下游淹没区情况及紧急状态撤离方案

	单  位
	耕地（亩）
	人  口
	责任人
	行进路线
	转移地点
	备  注

	下  坂
	1678
	3864
	何剑平
	该村高处
	山坪山
	迁移中如遇老弱病人不愿转移的个别情况，组织人员强制转移。

	锦  墩
	1922
	4762
	陈建武
	该村高处
	玉岐山
	

	渠  桥
	517
	1527
	刘金清
	该村高处
	红  山
	

	青  宅
	884
	1939
	陈德云
	该村高处
	青垞山
	

	莆田二十四中
	
	1500
	朱国忠
	该校高处
	玉岐山
	


	抄送：市水利局、东圳局，镇党委、人大、政府领导成员，水利站、  

      新度渠道管理所，存档。

	荔城区新度镇党政办                 2019年4月16日印发


4
― 1 ―     


