附件1

      镇（街道）工贸领域企业摸底排查表
                                        填表日期：2023年    月    日

	企业名称
	
	所属村居
	 

	实际生产经营地址
	   
	员工总数
	

	企业主要负责人
	
	是否持证  □是 □否 
	联系方式
	

	安全管理人员
	
	是否持证  □是 □否 
	联系方式
	

	厂房类别
	□标准厂房 □框架结构 □砖混结构 □其他
	是否厂中厂  □是 □否

	风险排查重点事项
	序号
	基础安全管理

	
	1
	是否配备安全生产管理人员进行安全生产管理；安全生产管理人员是否经培训并取得上岗资格。
	是否符合
	□是 □否

	
	2
	是否结合实际对从业人员进行安全知识培训。　　　　
	是否符合
	□是 □否

	
	3
	是否制定岗位安全操作规程　　。
	是否符合
	□是 □否

	
	4
	是否为从业人员配备并监督其使用劳动防护用品。
	是否符合
	□是 □否

	
	5
	是否按要求组织开展应急演练；是否建立安全隐患台账清单。
	是否符合
	□是 □否

	
	序号
	消防安全

	
	1
	是否按标准要求配备灭火器、消防栓等消防设备设施并保证良好可用。
	是否符合
	□是 □否

	
	2
	是否违规使用易燃可燃材料装修。
	是否符合
	□是 □否

	
	3
	安全出口、疏散通道是否堵塞；逃生通道和安全出口是否按要求设置。
	是否符合
	□是 □否

	
	4
	是否违规存放易燃易爆物品。
	是否符合
	□是 □否

	
	5
	电器线路敷设是否符合规定（如线路乱搭、线路老化、线路裸露、花线接电、使用“三无”电器产品）。
	是否符合
	□是 □否

	
	6
	是否属于“二合一”、“三合一”场所。
	是否符合
	□是 □否

	
	7
	疏散标识、应急照明设置是否符合规定。
	是否符合
	□是 □否

	
	8
	电动车充电及燃气器具使用是否符合安全。
	是否符合
	□是 □否

	
	9
	电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统操作人员是否持证上岗及遵守消防安全操作规程。
	是否符合
	□是 □否

	
	
	
	是否符合
	□是 □否

	风险排查重点事项
	序号
	动火、有限空间作业

	
	1
	有限空间、动火等作业是否建立并履行审批手续。
	是否符合
	□是 □否

	
	2
	作业前是否开展危险因素分析并采取管控措施；作业过程是否安排人员监护。
	是否符合
	□是 □否

	
	3
	电气焊作业人员是否持证上岗。
	是否符合
	□是 □否

	
	4
	作业人员是否清楚作业风险与应急处置措施。
	是否符合
	□是 □否

	
	5
	是否对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且设置明显的安全警示标志的。
	是否符合
	□是 □否

	
	6
	是否落实执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”和作业现场设置监护人员的要求。
	是否符合
	□是 □否

	
	7
	是否制定有限空间作业相关安全生产制度和规程以及应急预案，并定期开展应急演练。
	是否符合
	□是 □否

	
	
	危险化学品（有毒有害、易燃易爆物品）

	
	1
	使用、储存等场所是否设置明显的安全警示标志；是否按要求单独存放危险化学品；
	是否符合
	□是 □否

	
	2
	从业人员是否参加经安全培训，并熟悉相关危险化学品的安全知识。
	是否符合
	□是 □否

	
	
	特种设备

	
	1
	《特种设备目录》内的在用锅炉、压力容器、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、电梯等特种设备是否按照规定办理使用登记。
	是否符合
	□是 □否

	
	2
	是否按照安全技术规范的要求定期检验，是否开展日常巡查检查。
	是否符合
	□是 □否

	
	3
	电梯是否按安全技术规范进行维护保养；有关操作人员是否持证上岗等。
	是否符合
	□是 □否

	其他安全问题隐患

	


备注：1.工贸领域企业涉及建筑部分排查内容，参考《荔城区自建房安全专项整治实施方案》（荔政办〔2022〕23号）以及《莆田市房屋结构安全隐患自查排查手册》排查内容执行。

2.本表仅列举日常检查中重点事项，对实检查中发现其他问题隐患可另外填写在其他安全问题隐患一栏。

附件2

	荔城区规上企业信息采集表

	填报单位：（盖章）                                                                     日期：    年    月    日                                                                                                                                                                                                                                                                    

	序号
	所属村居
	企业名称
	实际生产经营地址
	企业

负责人
	负责人
联系方式
	安全员
	安全员
联系方式
	安全员是否

持证上岗
	是否厂中厂、

三合一、二合一、

小作坊
	员工总数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报人员：                         电话：                                填报单位主要负责人：（签字）       


附件3

	荔城区规下企业（含小微企业、小作坊）信息采集表

	填报单位：（盖章）                                                                           日期：     年    月    日                                                                                                                                                                                                                                                                    

	序号
	所属村居
	企业名称
	实际生产经营地址
	企业

负责人
	负责人
联系方式
	安全员
	安全员
联系方式
	安全员是否

持证上岗
	是否厂中厂、

三合一、二合一、小作坊
	员工总数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报人员：                         电话：                                填报单位主要负责人：（签字）       


附件4

	荔城区限上企业信息采集表

	填报单位：（盖章）                                                                            日期：    年    月    日                                                                                                                                                                                                                                                                    

	序号
	所属村居
	企业名称
	实际生产经营地址
	企业

负责人
	负责人
联系方式
	安全员
	安全员
联系方式
	安全员是否

持证上岗
	是否、三合一、

二合一
	员工总数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报人员：                         电话：                                填报单位主要负责人：（签字）       


附件5

	荔城区限下企业信息采集表

	填报单位：（盖章）                                                                            日期：     年    月    日                                                                                                                                                                                                                                                                    

	序号
	所属村居
	企业名称
	实际生产经营地址
	企业

负责人
	负责人
联系方式
	安全员
	安全员
联系方式
	安全员是否

持证上岗
	是否、三合一、

二合一
	员工总数
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报人员：                         电话：                                填报单位主要负责人：（签字）       


